# 采购需求

一、项目概况：

本次询价内容主要包括：1、六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）排污许可证规定的自行监测要求项目；2、六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）二次供水水质检测；3、安徽省排污单位自行监测信息发布平台数据管理。

- 检测项目

| 序号 | 样品类型 | 检测项目 | 检测频次（次/年度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口 | - 悬浮物 | 52 |
| 2 |  | - 五日生化需氧量 | 4 |
| 3 |  | - 粪大肠菌群 | 12 |
| 4 |  | - 阳离子表面活性剂 | 4 |
| 5 |  | - 石油类 | 4 |
| 6 |  | - 动植物油 | 4 |
| 7 |  | - 挥发酚 | 4 |
| 8 |  | - 总氰化物 | 4 |
| 9 | 无组织废气 | - 甲烷 | 4 |
| 10 |  | - 臭气浓度 | 4 |
| 11 |  | - 氨（氨气） | 4 |
| 12 |  | - 氯 | 4 |
| 13 |  | - 硫化氢 | 4 |
| 14 | 二次供水 |  | 2 |
| 15 | 安徽省排污单位自行监测信息发布平台数据管理 |  |  |

废气、废水自行监测

1、按照六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）排污许可证要求开展监测和相关信息材料管理；

2、在安徽省排污单位自行监测信息发布平台（http://112.27.211.30:8081/management）进行信息方案维护和数据上报。

二次供水水质检测：

采样点：生活水箱。

检测项目：砷、硒、铬（六价）、汞、铅、镉、锌、铜、锰、铁铝、四氯化碳、三氯甲烷、总硬度、溶解性固体、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、氰化物、色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、臭氧、游离余氯。

其他：

1、要求出具的相关监测报告由具有省级及以上CMA监测资质认定的单位实施并加盖CMA印章。

2、实际监测和频次根据采购方需求增减，据实结算。

3、监测相关服务费用每半年结算一次，以中标方完成所要求的全部服务内容并开具完税发票后三个月内一次付清（无息）。