- 第一章 参选单位须知

☆重要提示：参选单位不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的比选采购活动，否则将被纳入医院负面清单。

一、采购单位：

六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

二、采购内容：

参选项目名称:电钻

数量：2台（按需供货，据实结算。）

三、资金来源：£财政性资金/R非财政性资金

四、比选地点：六安市叶集区人民医院（市六院）10楼小会议室

五、参选文件（电子版和纸质版）递交截止时间：见比选采购公告

六、参选文件有效期：30天

七、参选保证金和参选文件下载费：无

八、公示网址

六安市叶集区人民医院（市六院）（http://www.lasdlrmyy.com/）：采购公告+采购文件+成交公示；

九、招标文件有效下载网址

六安市叶集区人民医院（市六院）（http://www.lasdlrmyy.com/）

十、比选要求：

（一）参选单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照、经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等）、设备类产品注册证或备案证（含附页附件）/其他类合格证等、授权委托书原件扫描件等与项目相关的资质证件(如适用则提供)，符合比选采购公告的资格条件。

（二）具有良好的商业信誉及完善的销售供应与优质的售后服务保障体系。

（三）参选文件评审和确定中选推荐人

1、采用综合评估法（即专家综合打分【或排序】评审结果报院办公会审定相结合法）进行参选文件评审工作，评审顺序：资格审查、技术评审和商务评审，参选单位须将纸质版参选文件（叁份正本）在参选文件递交截止时间前快递至医学装备部（或现场递交）。

送达纸质版参选文件，即在参选文件递交截止时间前将纸质版参选文件快递（或现场递交）至比选采购公告中医学装备部指定联系人。

第三，线下评审活动，参选单位于开标当天在线下（医院开标现场）参加评审活动。采购单位原则上以纸质版参选文件为准开展评审工作（疫情防控期间，参选单位授权委托人可不到评审现场但须在评审期间保持手机畅通）。

2、 确定中选推荐人

2.1、不保证最低报价的参选单位成为最终中选推荐人,参选单位中选后，须提供符合采购需求的合格产品，否则纳入医院负面清单；

2.2、采购单位将选择质量（技术实力）、报价、综合服务等最优的参选单位作为中选推荐人，且实质与比选文件要求相符，该参选单位应有资质和能力圆满地履行合同；

2.3、采购单位有权根据比选采购文件要求综合评估参选文件实质性响应程度后决定接受参选单位全部或部分的参选文件，并有权决定暂停（或重新）采购。

2.4、评审细则

在不保证最低报价中选的前提下，执行专家评审结果报院办公会审定相结合的评审细则（解释权在六安市叶集区人民医院（市六院）【潜在供应商若不认可则拒绝参选，已递交参选文件<电子版和纸质版>的参选单位视同响应评审细则，逾期未按要求提供相关信息的则按照首次信息执行】）。评审细则一原则上适用于货物（无相关耗材）类项目，评审细则二原则上适用于货物（有相关耗材）和服务类项目，特殊情况经批准可例外，具体内容如下：

2.4-1、资格审查

参选单位未按规定格式（见第三章）提供有效期内下述资料（清晰版）原件扫描件之一的则不予通过资格审查，审查内容主要从以下五个方面逐项进行：

一是参选单位法定代表人授权委托书（法人参加的须提供身份证原件），要求提供原件或原件扫描件彩色打印版，否则参选无效；

二是参选项目的相关授权委托书，要求提供原件或原件扫描件彩色打印版，否则参选无效。

服务类项目要求参选单位具备独立提供服务资质能力，否则应取得具备独立提供服务资质公司的授权委托书且授权期限不得小于采购周期并在参选单位法定代表人授权委托书里注明（否则参选无效）；

货物类项目授权委托书要求如下：

- 生产厂家（国内）向参选单位出具的授权委托书；

- 进口项目授权委托书：

- 2.1、国外生产厂家向中国总代理商出具的授权委托书【格式自拟，须提供外文版和外文翻译版】；

- 2.2、中国总代理商向参选单位出具的授权委托书。

三是参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件：

- 货物类项目相关资质证件要求：

- 1.1参选项目（货物类）生产厂家在国内时须提供参选单位和生产厂家的：（1）营业执照，（2）经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等），（3）设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证件，（4）医疗器械生产产品登记表（发证部门为省级市场监管局【或食药监局】）；

1.2、参选项目（货物类）生产厂家在国外时须提供参选单位和中国总代理商的：（1）营业执照，（2）经营许可证或经营备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等），（3）设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证

2、服务类项目相关资质证件要求：

参选单位营业执照的经营范围须涵盖项目需求资质，按以下情形提供相关资质（格）证件作为资格审查内容，具体要求如下：

2.1、提供服务后须出具法定报告书情形的，参选单位须提供有效期内的政府主管部门出具的服务能力授权证书和资质认定证书（均含附页附件）；若参选单位不具备独立提供服务资质能力时，须提供具备独立提供服务资质公司的上述资质（格）证件且该公司对参选单位的授权期限不得小于采购周期（须在参选单位法定代表人授权委托书里注明，否则参选无效）。

例：计量检测服务项目，授权证书：计量授权证书（核心内容：现授权你单位为法定计量检定机构，准予进行计量检定、校准和检测工作，特发此证【授权区域和项目见附件】，发证机关为市场监管局【发证日期，，，有效期至，，，】）；资质认定证书：检验检测机构资质认定证书（核心内容：经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。检验检测能力及授权签字人见证书附表。你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由你机构承担，发证机关为市场监管局【发证日期，，，有效期至，，，】）。

2.2、提供服务后需出具服务报告（如医疗器械维保类）情形的，须提供具备维保能力工程师的相关资质证件（维保资质【格】证和参选年度内连续3个月的社保缴费证明）。

2.3、其他类（如劳务类），原则上不需提供其他证件。

备注：

1、提供同品牌同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，则由评委会以比选响应标书中报价最低的参选单位进入详细评审；

2、提供同品牌不同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，按一家参选单位计算，综合评审后得分最高（或排序靠前）的获得中选人推荐资格，其他参选单位不作为中选候选人。

四是参选文件中出现下述情形之一的参选无效：

- 参选项目未全部响应采购需求的；

2、在参选文件中未提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）质保承诺函（适用于货物类项目）的，免费质保期限：设备类物资不得小于3年、其他类物资不得小于1年，质保范围含所有零部件（包括须定期更换零部件），质保期限自验收合格之日起计算，信息软件类项目质保期外的年度系统升级维护费不得超过成交价的9%；

3、在参选文件中未按《参选项目响应情况表》格式填写相关信息的，如在备注栏中未按要求标注见有效检验检测报告或注册证（含附页附件）的具体页码（或未按要求提供产品配置清单相关信息）情形的，未按要求提（标）供视同不响应，其参选无效；

4、在参选文件中未按本比选采购文件：第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求提供相关证明材料的；

5、未提供采购项目继续开标征询意见的确认函。

五是医疗设备类项目特定资格条件：

1、经销/代理商参选时，应具有医疗器械经营许可证（所参选项目属于三类时），或医疗器械经营备案凭证或其他备案证明材料（所参选项目属于二类时）；

2、产品制造商在中国关境内时须具备有效的医疗器械生产许可证（所参选项目属于二类、三类时），或备案凭证或其他备案证明资料（所参选项目属于一类时）；

3、参选项目须具有有效的医疗器械注册证（所参选项目属于二类或三类时），或备案凭证或其他备案证明资料（所参选项目属于一类时）。

2.4-2、评审细则一

原则上适用于无相关耗材货物类项目，主要分两阶段进行：

第一阶段为专家评审（综合打分【百分制】法），分为技术标评审（40分）和商务标评审（60分）。

第一部分：技术评审（40分）。

- （1）技术响应情况20分：参选单位须全部响应采购需求，按参选项目响应情况表要求为★项参数（或优于采购需求的参数）标注见证明材料的具体页码和条款（证明材料要求详见本比选采购文件：参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求），非★项参数可提供其他证明材料（彩页无效）。

- 上述证明材料须加盖参选单位和生产厂家（中国总代理商【进口项目】公章<电子章无效>）。

- 未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明材料，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

（2）业绩5分：每提供一份有效业绩合同（同型号【设备类业绩】/同类别【如同品牌同规格<或型号>/同品牌同品种/同品牌同功能/同品牌同结构<或配方>等，如工程】/类似【如工程】的业绩【特殊情况下经评委会核查后予以判定是否有效】、自参选文件递交截止之日起前3年内业绩合同【以合同签订时间为准】）原件扫描件得1分，满分5分，合同内容：遮盖、内容不全面（如未提供附件）及不清晰按无效业绩处理；

（3）售后5分：设备类物资免费质保期为3年得3分（小于3年视同参选无效），其他类物资免费质保期限为1年得1分（小于1年视同参选无效）；在此基础上每增加1年得1分，满分5分。

注：1、参选单位须在参选文件中须提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）质保承诺函（适用于货物类项目），未提供默认为参选无效；

- 2、免费质保范围含所有零部件（包括须定期更换零部件）。

（4）品牌影响等综合保障能力10分：优得8-10分，良得5-7分，一般得0-4分，具体考察方向依次如下：

一是品牌影响力，参选单位须提供参选项目在国内的用户名单（须标注合同签订日期【精确到年月】）并加盖生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）和参选单位公章，国内用户名单未加盖指定公章（缺一不可）的则不认可参选项目品牌影响力；

二是市场占有率，考察（同型号【设备类业绩】/同类别【如同品牌同规格<或型号>/同品牌同品种/同品牌同功能/同品牌同结构<或配方>等，如工程】/类似【如工程】的业绩【特殊情况下经评委会核查后予以判定是否有效】合同情况，业绩合同（自参选文件递交截止之日起前3年内且以合同签订时间为准）是参选单位自有或还是借用的；

三是须定期更换零部件性能（使用寿命和频次）和报价情况；

四是跟机配套提供物资情况（如：设备或零部件或服务等）等因素。

注：本小项在评审时，先核查品牌影响力是否被认可：

- 1、国内用户名单未加盖指定公章的则不认可参选项目的品牌影响力，本小项应在0-4分间进行评审；

- 2、国内用户名单加盖指定公章的则认可参选项目的品牌影响力，本小项应在1-10分间进行评审，优得8-10分，良的5-7分,一般得1-4分。

第二部分：商务评审（60分）。

价格分统一采用低价优先法（若项目报价不易测算的，请参选单位在优质采平台报价栏统一填“1”，并在报价栏下方备注栏里注明“具体报价以参选文件分项报价表或现场报价为准”。未提交报价则不能在平台上传电子版参选文件），即满足比选采购文件要求且参选价格最低的参选报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其他参选单位的价格分统一按照下列公式计算：参选价格得分=（评标基准价/参选报价）×60%×100，价格得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评审结果汇总后报院办公会审定。

第二阶段为院办公会审定评审结果。

医学装备部将评审结果报院办公会审定后公示第一中选候选人。

2.4-3、评审细则二

原则上适用于有相关耗材货物类项目，主要分两阶段进行：

第一阶段为专家评审（综合排序法），分为技术标评审和商务标评审。

第一部分：技术评审。

技术评审是从以下两方面进行评审后予以综合排序：

第一方面是对参选文件中的技术内容进行评审，与比选采购文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

- 参选单位须全部响应采购需求，按参选项目响应情况表要求为★项参数（或优于采购需求的参数）标注见证明材料的具体页码和条款（证明材料要求详见本比选采购文件：参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求），非★项参数可提供其他证明材料（彩页无效）。

- 上述证明材料须加盖参选单位和生产厂家（中国总代理商【进口项目】公章<电子章无效>）。

- 未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明材料，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

第二方面品牌影响等综合保障能力，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将作参选无效处理，有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选推荐可能将被削弱。考察方向如下：

一是品牌影响力，参选单位须提供参选项目在国内的用户名单（须标注合同签订日期【精确到年月】）并加盖生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）和参选单位公章，国内用户名单未加盖指定公章（缺一不可）的则不认可参选项目品牌影响力；

二是市场占有率：考察（同型号【设备类业绩】/同类别【如同品牌同规格<或型号>/同品牌同品种/同品牌同功能/同品牌同结构<或配方>等，如工程】/类似【如工程】的业绩【特殊情况下经评委会核查后予以判定是否有效】合同情况，业绩合同（自参选文件递交截止之日起前3年内且以合同签订时间为准）是参选单位自有或还是借用的。

服务类项目要求业绩合同是参选单位自有的，其中提供服务后须出具法定报告书和其他类（如劳务类）的服务类项目要求业绩合同为自参选文件递交截止之日起前3年内业绩合同【以合同签订时间为准】）原件扫描件；

提供服务后需出具服务报告（如医疗器械维保类）情形的服务类项目要求业绩合同须是参选单位自己正在提供（或在保中）同类别（如CT、DSA及DR等）同类型（全保或非全保）同品牌（或不同品牌但同档次）服务的，具体如下：

- 同品牌可不同型号或不同品牌同档次(或医院托管协议，协议维保范围包含同品牌【或不同品牌同功能同档次】货物【由协议单位提供书面证明，格式自拟】)在保中合同；

- 2、同类别（如DR或CT等）在保中业绩合同评价效力（强→弱）依次：同品牌同型号、同品牌不同型号、不同品牌但同档次；

三是须定期更换零部件性能（使用寿命和频次）和报价情况；

四是与货物相关耗材性能（使用寿命或频次）和报价（占三级或二级医院收费标准的百分比）情况；

五是跟机配套提供物资情况（如：设备或零部件或服务等）等因素；

六是售后情况；

- 货物类项目

- 设备类物资免费质保期至少为3年（小于3年视同参选无效），其他类物资免费质保期至少1年（小于1年视同参选无效），在此基础上每增加1年则增大中选可能性，参选单位须在参选文件中提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）质保承诺函，未提供默认为参选无效；免费质保范围含所有零部件（包括须定期更换零部件）；

- 服务类项目

- 全保型：在采购周期（或年度合同期）内，参选单位报价须包含服务正常运行所必须的一切费用，采购人不支付任何费用，即参选单位对服务需求正常运行负兜底责任。

七是相关资质证件情况。

商务评审：参选单位须注明与本项目相关耗材是否开放（未注明则默认为开放耗材，后期验货中查明与中选货物相关耗材为不开放时则按废标处理并纳入医院负面清单，同时终止合同）。

与参选项目配套使用的耗材报价不得高于医院法定相关收费标准，否则将削弱中选几率；耗材报价低者中选几率相对增强。

第二部分：商务评审。

统一采用有效低价优先法（若项目报价不易测算的，请参选单位在优质采平台报价栏统一填“1”，并在报价栏下方备注栏里注明“具体报价以参选文件分项报价表或现场报价为准”。未提交报价则不能在平台上传电子版参选文件）。

参选单位到现场情形须参与多伦次报价（未到现场情形可自参选文件递交截止之日起1个日历天内联系医学装备部工作人员提交书面二轮报价表）；评审专家汇总评审结果后报院办公会审定。

第二阶段为院办公会审定评审结果。

医学装备部将评审结果报院办公会审定后公示第一中选候选人。

（四）注意事项

1、出席比选活动（或递交电子版且纸质版参选文件）的参选单位视同响应比选文件规定及本注意事项；

参选单位须按照本比选采购文件第三章比选响应文件格式之参选文件资料清单第七项《参选项目响应情况表》格式填写相关信息，否则视同参选无效。

2、参选单位授权委托人携带身份证原件及授权委托书（或法人持身份证原件）签名报到以证明其出席，参选单位在新冠疫情防控期间可不到评审现场但须保持手机畅通并将相关授权委托书编入参选文件里，其中服务类项目要求参选单位具备独立提供服务资质能力，否则应取得具备独立提供服务资质公司的授权委托书，其授权期限不得小于采购周期并在法定代表人授权委托书里注明，否则不予通过资格审查，参选单位须在参选文件递交截止时间前完成参选文件（电子版和纸质版）递交工作，纸质版须快递至医学装备部（六安市叶集区人民医院（市六院），联系人：汤老师  0564-6488025），否则按无效参选处理。

3、设备类项目须具备特定资格要求：

3.1、设备服务类项目要求参选单位具备独立提供服务资质能力，否则应取得具备独立提供服务资质公司的授权委托书且授权期限不得小于采购周期并在参选单位法定代表人授权委托书里注明（否则参选无效），要求如下：

3.1-1、提供服务后须出具法定报告书情形的，参选单位须提供有效期内的政府主管部门出具的服务能力授权证书和资质认定证书（均含附页附件）；若参选单位不具备独立提供服务资质能力时，须提供具备独立提供服务资质公司的上述证件且该公司对参选单位的授权期限不得小于采购周期（否则参选无效）。以计量检测服务项目为例（见资格审查内容）。

3.1-2、提供服务后需出具服务报告（如医疗器械维保类）情形的，须提供具备维保能力工程师的相关资质证件（维保资质证和参选年度内连续3个月的社保缴费证明）。

3.2、设备货物类项目要求如下：

- 3.2-1、生产厂家（国内）向参选单位出具的授权委托书；

- 3.2-2、进口项目授权委托书：

- 3.2-2-1、国外生产厂家向中国总代理商出具的授权委托书【格式自拟，须提供外文版和外文翻译版】；

- 3.2-2-2、中国总代理商向参选单位出具的授权委托书）。

3.2-3、参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件：营业执照、医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、产品注册证或备案证（含附页、附件）、医疗器械生产产品登记表（国产）（须提供参选单位和生产厂家【或中国总代理商<进口项目>】的上述资质证件原件扫描件）。

4、采购项目涉及的检验检测报告（须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具）要求如下：

4.1、设备类项目检验检测报告

- 参选单位在参选文件中为★项参数（或优于参数）所提供的证明材料须是政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告（或注册证【含附页附件】）原件扫描件（未提供或未按要求标注具体页码按参选无效处理，政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等），非★项参数（或优于参数）可提供其他证明材料（彩页无效）。

检验检测报告适用顺序：

4.1-1、国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构）出具带CMA（或CNAS等）标志的质检报告原件扫描件；

4.1-2、具备CMA或CNAS资质检验检测机构出具的质检报告原件扫描件；

4.2、其他类项目检验检测报告

- 参选单位在参选文件中为★项参数（或优于参数）所提供的证明材料须是政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（未提供或未按要求标注具体页码按参选无效处理），非★项参数（或优于参数）可提供其他证明材料（彩页无效）。

检验检测报告适用顺序：

4.2-1、政府主管部门（或其下属单位）出具带CMA（或CNAS等）标志的质检报告原件扫描件；

4.2-2、具备CMA或CNAS资质检验检测机构出具的质检报告原件扫描件。

备注：

1、参选单位所提供的证明材料须加盖参选单位和生产厂家（中国总代理商【进口项目】公章<电子章无效>）。；

2、未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明文件，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

- 5、参选单位所提供自参选文件递交截止之日起前3年内同型号【设备类业绩】/同类型/类似的业绩合同须是完整清晰版原件扫描件（合同内容：遮盖、内容不全面【未提供附件】、不清晰按无效业绩处理）。

- 其中设备类物资业绩合同（要求是二级及以上医院用户【或县级以上的疾控和食药监机构】同型号）不少于2份，其他类项目业绩合同（不局限于医院用户，如国内市场主流用户的用户业绩均可）不少于1份；

- 6、参选项目免费质保（保修）期限：设备类物资至少叁年，其他类物资至少1年，期限越长则增强中选可能性；全保服务型项目的参选报价须包含各类定期更换零部件和各类耗材（或试剂），即交钥匙报价（采购单位在服务期内不需支付与项目运行相关的费用，中选人对项目正常运行负兜底责任），并提供定期更换零部件和耗材（或试剂）价格清单（该价格清单须在合同中注明）；

- 7、拟购项目数量超过1台（个或套等不唯一情形）时则中选人须按需供货后由院方据实结算。

8、验收环节

严格按照采购需求予以验收，进口货物验收时须提供进口货物报关单及入境货物检验检疫证明等资料，质疑投诉项目可邀请质疑参选单位参与验收。

合同签订后涉及分批供货时验收环节要求（暂定【适用于非设备类物资，如总务类部分物资】）：

乙方（中选人）首次供货前须提供：合格样品和CMA检测机构出具的检测报告交甲方验收，验收合格后将样品交付甲方（采购单位）作为批量入库校验依据。

在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能和数量等进行全面检验并提供：发票原件、生产厂家出具的质量检验证书、数量证明书、装箱单和自我检验报告等资料供院方核对。

货到现场后，甲方和乙方现场随机从5个CMA资质的检测机构中抽取1家作为样品验收检测机构，在乙方见证下，院方现场随机抽取每类货物中1-2个产品作为样品提交具备CMA资质的第三方检测机构予以破坏性检测，检测要求所有送检样品（产品）须完全符合招标文件技术参数设置标准，乙方承担院方因送检而产生的所有费用且不限送检次数（中选方承担费用包括但不限于：1、所有送检样品【产品】运输和检验费用，2、样品破坏所产生的费用，3、因样品（产品）破坏致递补产品的费用），一经查实乙方产品经检验不合格，甲方要求乙方在25日历天内重新提供一批产品（逾期未提供视同乙方自愿终止合同并承担甲方所有损失，不予退还全部履约保证金，未送检货物不得退回乙方，甲方按程序提交六安市公共资源交易监督部门予以处罚）送交双方抽取的具备CMA资质的第三方检测机构进行破坏性检测，依次类推直至所有产品符合招标文件技术参数设置标准为止，每次检测不合格的，甲方扣除中选价5%的资金作为惩罚并不予退还（从首次检测不合格开始扣除），乙方未送检货物供甲方无偿使用直至重新提供的送检样品（产品）完全符合招标文件技术参数设置标准为止后方可撤回（未送检货物若是消耗品【如纸张、塑料袋等】的则供甲方无偿使用直至清零），否则甲方按程序提交市公共资源交易监督部门予以处罚。

9、常规项目在第1（壹）次开标评审时符合比选采购文件要求的参选单位必须满足三家，在其第2（贰）次开标评审中若仅有2家参选单位符合比选采购文件要求时，根据财政部74号令至第5、28条和《六安市财政局（国资委）关于进一步深化政府采购“放管服”改革的通知》（财资【2018】133号）第3条规定：在征得参选单位、归口科室及监察科同意后可继续开标；紧急项目在第1（壹）次开标评审时若符合比选采购文件要求的参选单位不足三家，经报院领导批准后可继续评审。

10、开标当天不宣布中标结果；

11、货物类物资试用环节设置，试用期为30个日历天，特殊项目不得超过60个日历天：

11.1、一是成交候选人须提供同型号备用货物到医院进行试用，试用合格方可按程序签订合同；二是无法提供同型号备用货物情形经报院部批准可先签订合同，合同内注明若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，成交候选人承担一切损失，货到医院并安装投入使用至少壹个月后，经验收合格由归口科室医学装备部协调财务科付合同总额的90%，若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，成交参选单位承担一切损失；

11.2、医院相关归口科室在试（使）用期满之日起3个工作日内出具《六安市叶集区人民医院（市六院）××项目试□（使□）用结论的情况说明》（样表后附），并以书面形式发送至成交候选人指定邮箱；成交候选人须在试用期满之日始3个工作日内自行关注所提供邮箱动态；

11.3、成交候选人对试（使）用结论有异议的，自收到《六安市叶集区人民医院（市六院）××项目试□（使□）用结论的情况说明》之日起3个日历天内将陈述答辩书（申辩理由和证明材料）以书面形式发送至医院指定邮箱，同时电话告知相关归口科室医学装备部，院方汇总研究后予以进一步答复，逾期未提交陈述答辩书则默认为成交候选人同意试（使）用结论；

11.4、《六安市叶集区人民医院（市六院）××项目试□（使□）用结论的情况说明》等同于陈述申辩告知书。

六安市叶集区人民医院（市六院）                        项目试□（使□）用结论的情况说明

根据比选采购文件规定，经与本项目（项目编号：LASYJQRMYY-YXZBB202     ）成交候选人协商一致：由其将本项目拟成交标的                           【品牌规格型号】运送至医院            科室进行试（使）用，相关内容如下：

一、试（使）用起止时间：自202    年  月  日始至202    年  月  日止；

二、试（使）用主导（归口）科室：（医学装备部□、其他□        等），联系人、联系方式及邮箱：                             ；

三、成交候选人相关信息：                                        公司，联系人、联系方式及邮箱：                                         ；

四、注意事项：

1、试（使）用主导（归口）科室联系人自试（使）用期满之日起三个工作日内出具本情况说明，并以书面形式发送至成交候选人指定邮箱，成交候选人须在试（使）用期满之日始3个工作日内自行关注所提供邮箱动态；

2、成交候选人对试（使）用结论有异议的，须自收到本情况说明之日起3个日历天内将陈述答辩书（申辩理由和证明材料）以书面形式（加盖公章）发送至医院主导（归口）科室联系人指定邮箱，院方汇总研究后予以进一步答复，逾期未提交陈述答辩书则默认为成交候选人同意试（使）用结论；

3、本情况说明等同于陈述申辩告知书。

五、试（使）用结论：

试（使）用科室（签名+科室公章）：

年   月   日

主导（归口）科室（签名+科室公章）意见：

年   月   日

12、参选项目涉及耗材等情形时，参选单位在参选前须自行与相关归口科室（医学装备部）咨询确认；

- 13、供货周期

- 自接到院方供货通知之日起：常规项目为15个日历天内，紧急采购项目为4个日历天（货到现场安装调试完毕2个日历天内验收不合格则原路退回货物并纳入医院负面清单，中选人承担一切损失；中选人在规定时间内未完成安装调试工作的则按虚假响应处理，并将该参选单位纳入医院负面清单，并依次自动递补其他中选候选人供货）内完成货物的安装调试工作。

- 14、参选单位应须自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由参选单位自己承担。采购人向参选单位提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使参选单位利用的资料。采购人对参选单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。参选单位因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求，否则按废标处理，同时采购人将保留报市公共资源交易监督部门予以备案处理的权利，并纳入医院负面清单。

15、中选人应自质疑期满之日起10个工作日内与采购单位签订合同，无正当理由拒签的，招标人将参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条规定：中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。同时招标人将保留报市公共资源交易监督部门予以备案处理的权利，并纳入医院负面清单。

16、提供同品牌同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，则由评委会以比选响应标书中报价最低的参选单位进入详细评审。

提供同品牌不同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，按一家参选单位计算，综合评审后得分最高（或排序靠前）的获得中选人推荐资格，其他参选单位不作为中选候选人。

- 17、资金来源为非财政性资金的，如涉及医院信息化建设等项目的资金列支名目为银医合作项目，该项目比选采购主体为医院，执行两两（或三方）协议方式签订合同（两两协议：医院与中选单位签订采购合同，中选单位与六安农商行签订货款支付合同；三方协议：医院<甲方>、银行<乙方>、中选单位<丙方>）。

- 18、负面清单管理，参选单位具备下属情形之一的，经报院部批准后则纳入医院负面清单，限制其在一定时间内不得参与医院采购活动。

注：参选单位一旦纳入负面清单，则在院内比选采购文件中予以永久性公示。

- 18.1、项目初步参数挂网征集修正意见期间围串响应参数现象，一经查实，则将所涉及参选单位及授权人纳入负面清单；例：在初步参数征集修正意见期间，有6家向院方反馈意见，其中3家提出了不同修正意见，另外3家反馈意见为响应（或正偏离），开标时3家响应的参选单位未全部参与参选，则认定该3家参选单位涉嫌围串标，经报院部批准将该3家参选单位及授权人纳入负面清单；

- 18.2、潜在参选单位向院方提交的初步参数论证征集意见表中显示为“响应”，若在其实际参选文件响应情况表中技术规格及配置情况中的描述与技术需求不一致，在其响应说明中显示“响应或优于”，且未提供具备CMA（或CNAS）资质检测机构出具的检测报告予以证明情形的，则不予认可并按虚假响应处理，院方将限制参选单位3个月内不得参与医院采购活动；

- 18.3、项目经综合评审认定的成交候选人在公示结束（或接到院方供货通知）后无法及时供货情形，经报院部批准后将该成交候选人及授权参选单位纳入负面情况；

- 18.4、紧急采购项目成交参选单位未在4个日历内完成供货任务或验收不合格情形纳入医院负面清单；

18.5、中选参选单位因未到项目现场勘察的，成交后签订合同时和履约过程中，以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求，院方有权按废标处理，并纳入医院负面清单；

18.6、中选人自成交公示期满之日起10个工作日内无正当理由拒绝与院方签订合同的，院方参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条规定取消中选人中选资格，纳入医院负面清单；

18.7、中选单位在法定质疑期内受到质疑经查属实的，须纳入医院负面清单；

18.8、中选单位在合同签订后，合同标的验收不合格的，须纳入医院负面清单；

| 序号 | 负面清单公司 | 负面行为 | 限制行为的起止时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 |

19、质疑投诉事宜

19-1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人（采购代理机构）提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

19-2质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

19-3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

19-3-1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

19-3-2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

19-3-3被质疑人名称；

19-3-4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

19-3-5明确的请求及主张；

19-3-6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

19-4有下列情形之一的，不予受理：

19-4-1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的参选单位；

19-4-2提起质疑的时间超过规定时限的；

19-4-3质疑材料不完整的；

19-4-4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

19-4-5对其他参选单位的参选文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

19-4-6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

19-5经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人(采购代理机构)将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

19-6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人(采购代理机构)即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人(采购代理机构)未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

19-7质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人(采购代理机构)将报六安市公共资源交易监督管理局予以处理。

19-7-1一年内三次以上质疑均查无实据的；

19-7-2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

注：本项目公示目录为中选单位和中选品牌型号，中选价格不在公示范围。

20、请中选人在成交公示期满按照合同模板完善合同内容后发至医学装备部邮箱（1014327170@qq.com，同步添加此QQ号：1014327170）→医学装备部工作人员（0564-6488025）审核并生成正式版合同后发至中选人邮箱→中选人正反两面打印合同（四份）并加盖公章（含骑缝）后寄至医学装备部（安徽省六安市叶集区人民医院（市六院）汤老师收0564-6488025）。

各潜在参选单位不认可上述注意事项可拒绝参与比选采购活动。

- 十一、合同模板（暂定，中选候选人自成交公示期满之日起自行下载完善好后提交医学装备部审核）

- （一）货物类模板（2021.7.27日更新）

- 1、本部院内合同模板

六安市叶集区人民医院（市六院）          项目采购合同

甲方（买方）：六安市叶集区人民医院（市六院）

乙方（卖方）：

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按以下条款签订本合同（编号：LASYJQRMYY-YXZBB20        ）：

一、合同标的名称、规格型号、数量、价格

| 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 免费保修期（年） | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

该合同总价已包括材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及免费保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、合同标的配置清单、配套耗材、试剂及须定期更换的零部件

- 等情况

- 1、合同标的配置清单（分项报价表）

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌规格型号 | - 产地 | - 数量 | - 单价（万元） | - 小计（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  | - 人民币大写： |  |  |  |  |  |

2、合同标的配套耗材价格清单（院方可自主选择）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、合同标的配套试剂【单人次费用】价格清单（院方可自主选择）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同标的须定期更换零部件价格清单（院方可自主选择）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本合同标的若有相关配套试剂（单人次费用）、耗材及须定期更换零部件，则须依次填写相应价格清单且随市场价只降不涨，否则默认为乙方免费提供，若无则标注“无”【不可删除上述相关表格】；

2、免费保修期内免费更换所有零部件（包括须定期更换零部件）；

3、试剂、耗材的回款周期为6个月；

4、合同标的超过壹台情形，甲方在采购数量内按需供货据实结算。

三、质量要求

1、乙方须提供全新、未经使用的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件规定的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物质量出现问题，乙方按《产品质量法》的规定负责包退换，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理，但费用由甲方负担。

四、付款方式及履约保证金

£货到医院并安装投入使用至少壹个月后，经验收合格由归口科室（医学装备部£、信息科□、其他□        ）付合同总额的90%，余款常规按支付进度一年后付清（特殊情况可例外）；若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，乙方承担一切损失。

□合作期（      【大写】个年度）内乙方按需供货并遵照成交单价由归口科室（医学装备部□、信息科□、其他□        ）据实结算，原则上当季度次月20日前按甲方支付进度完成上季度货款结算工作（特殊情况可例外）。

□由乙方先行向甲方指定账号缴纳成交金额5%的履约保证金后再签订本合同，未缴纳履约保证金则本合同暂缓生效。备注：乙方凭转账单至财务科开具履约保证金收据，待合同期满之日起5个工作日内由甲方归口科室协助无息还本金。

五、交货时间及地点

乙方应于合同生效后     个日历天内供货£（按需供货□）及安装完毕，完成与货物相关的安装和调试等全部工作，并提交一份完整的系统测试报告交付甲方进行验收，安装调试过程中的安全责任由乙方负责，如造成人员伤亡或财产损失均由乙方承担责任。本合同货物的交货及安装地点：六安市叶集区人民医院（市六院）。

六、售后服务

1、合同标的免费保修     年（大写，自验收合格之日始计算免费保修期，免费保修范围含所有零部件，包括须定期更换零部件；若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，乙方承担一切损失）。在免费保修期内，均能享受本公司提供的免费维修服务，如有质量问题，在接到报修通知后2小时内做出响应，24小时到达用户现场予以维修，直到用户满意为止；保修期满后只收取更换配件费用，无其他费用。

2、乙方有经过专门培训过的售后服务人员，可以配合厂家工程师，也可独立的进行在保修期内的免费维修服务，以及免费保修期后的有偿终身保养和免费的简单维修。

七、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定：符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。由此带来的损失均应由乙方负责。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可采取协商方式或由有关部门调解解决，协商（或调解）不成的，任一方可向甲方所在地法院起诉，诉讼费由败诉方承担。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式肆份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执叁份，乙方执壹份。

3、本项目经     年    月     日（党委□、院长£）办公会纪要（第     号）第     项决议之第    款审定通过。

本项目经使用科室申请（附后）由归口科室（医学装备部□、信息科□、其他□        ）参照       年   月   日（党委□、院长□）办公会纪要（第   号）第   项决议之第   款规定并报院部审批同意购置。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

授权代表签字：                     授权代表签字：

相关科室负责人（使用科室、         开户行：

归口科室）：                        账号：

统一社会信用代码：12341504MB1065981R

单位名称：六安市叶集区人民医院

（六安市第六人民医院）

开户行：中国农业银行股份有限公司六安叶集支行

账号：12240 30104 0004873

日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

- （二）服务类模板

六安市叶集区人民医院（市六院）     项目采购合同

甲方（委托方）：六安市叶集区人民医院（市六院）

乙方（受托方）：

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按以下条款签订本合同（编号：LASYJQRMYY-YXZBB20        ）：

- 第一条  服务范围、期限及质量要求（包括但不限于下述内容）

一、服务范围:

二、服务期限：     年（大写），第一年度合同期自202   年   月   日始至202   年   月   日止，合同一年一考核一续签（甲方根据对乙方月度考核情况决定是否续签下一度合同），考核合格则自动续签下一年合同。

三、质量要求：满足招标文件和甲方要求。

第二条 甲方的责任、权利、义务

1、甲方与乙方派驻从业人员不存在劳动合同关系，但要求乙方按国家规定派驻符合要求的人员进场提供服务保障并为派驻人员缴纳各类法定社会保险。

2、为乙方开展业务提供必要的场所。

3、甲方有权对乙方的工作质量进行监督（如：月度考核）。

4、甲方凭乙方派驻从业人员月度考核工作情况，于当季度次月20日前支付上季度的服务费（乙方须自行垫付服务外包项目运行所必须的各类费用）。

第三条 乙方的责任、权利、义务

1、乙方应具有企业法人资格，且具备提供本合同义务的经营资质。

2、乙方派专职管理人员负责甲方服务项目管理工作，对于双方合同约定的目标要求，乙方应全力组织实施。

3、乙方在领取中标通知书后以转账方式向甲方指定账号支付履约保证金，并凭打款回执与甲方签订合同，支付金额为乙方按照年度中标价的9%（      万）；若甲方和乙方续签下一年度合同则暂不退还履约保证金，合同终止后经乙方申请由甲方无息退还全部履约保证金。

4、乙方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，与乙方派驻从业人员签订劳动合同，并为乙方派驻从业人员按国家规定购买各类社会保险。

5、乙方不得损坏甲方提供的设施、器材，否则按价赔偿。

6、乙方必须加强内部管理，制定合理的规章制度，避免违反合同规定的事例。

7、乙方在为甲方提供服务时，应对拟派人员须加强管理，在工作期间和场所发生的各类纠纷和事故均由乙方处理，乙方工作人员必须满足以下要求：

（1）从业人员应满足岗位服务要求；

（2）从业人员的素质必须是身体健康，体力充沛，并且有高度的安全和服务意识；

（3）严格执行乙方考勤制度；

（4）坚持文明服务，严禁赤膊、穿拖鞋等不文明行为；

（5）乙方派驻从业人员年龄为50周岁以下人数占同类别（岗位）总人数的比例不低于1/2，其中男性不超过55周岁，女性不超过50周岁；乙方在进场前须向甲方提供进驻从业人员名单，甲方通过审核后方可进场，若进场人员不能满足岗位服务要求，乙方应按甲方要求在15个日历天内更换符合岗位要求的人员，否则乙方应承担相应责任。

8、乙方在为甲方服务过程中必须严格遵守国家、行业以及双方约定的安全管理规章制度、规范和安全规程。

9、乙方在为甲方服务过程中发生安全事故、治安案件，造成人员伤害、财产损失的，乙方依法承担相应责任并赔偿甲方经济损失。

10、乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方书面同意且下一家服务公司入驻后方可终止合同并撤离，否则甲方有权不予退还全部履约保证金并要求乙方赔偿一切损失。

因乙方不能保证工作质量或发生差错（或事故）的，经甲方约谈并自收到限期整改通知书之日起15个日历天内整改完毕，否则甲方有权终止合同并不予退还全部履约保证金，同时将乙方履约情况提交六安市公共资源交易监督部门予以处罚。

11、乙方承担包括不限于人员工资、人员保险、税金、节假日加班费、员工培训费、员工体检费、员工服装费等服务运营中涉及的各类费用。

第四条 违约责任

1、乙方在规定时间内未完成服务内容（或服务质量不达标）时，甲方有权直接委托第三方提供服务，由此产生的一切费用由乙方承担支付。

2、因乙方过失，造成甲方重大人员财产损失的（金额在6万元以上），甲方有权终止合同并不予退还履约保证金，并保留向乙方依法追缴损失的权利。

3、因乙方及其派驻人员过失，造成甲方财产损失的，乙方应先行据实承担赔偿责任。甲方首先从乙方当月服务费予以弥补损失，不足部分在乙方履约保证金中补齐，乙方须自甲方扣除履约保证金之日起10个日历天内足额补齐履约保证金，否则甲方有权单方面终止本合同并不予退还履约保证金，同时保持依法追缴乙方赔偿的权利。

4、乙方派驻的从业人员在开展业务期间发生人身伤害的，乙方承担一切责任；

5、若乙方从业人员在工作中累计出现2次（含2次）事故，甲方有权要求乙方改正，并要求乙方据实赔偿损失和承担相应责任，同时从乙方当月服务费中扣除 500 元－1000 元/次。

6、乙方从业人员在工作过程中不得向他人索要财物或售卖物资，一经查实，甲方有权要求乙方改正，同时从乙方当月服务费中扣除 500元－1000元/次，若情节严重，则甲方有权单方面终止本合同并移交司法公安机关处理，同时不予退还全部履约保证金。

7、乙方须自合同生效之日起按甲方要求进行足额派驻符合招标文件要求的从业人员，少于甲方要求规定人数，需当月补齐；如没有及时补齐，甲方从当月起按实际进场人数遵照成交单价依据月度考核等情况据实结算服务费；

若乙方未按甲方要求的规定人数进行派驻从业人员，须自收到甲方限期整改通知书之日起15个日历天内整改完毕，否则甲方有权终止合同并不予退还全部履约保证金，同时将乙方履约情况提交六安市公共资源交易监督管理部门予以处罚。

8、违约转、分包处理：不允许乙方以任何名义进行转包和分包。如乙方将业务进行转包或分包，甲方有权责令乙方退场，同时处罚乙方人民币壹万元整（从当月服务费中扣除），可单方面终止合同并不予退还全部履约保证金，乙方承担一切责任，造成甲方损失的，甲方有权向乙方索赔并按程序提交六安市市公共资源交易监督管理部门予以处罚。

9、如果一个考核年度内乙方平均分低于 80 分的（或累计三个月考核分值低于80分）的，甲方有权终止合同并不予退还全部履约保证金，同时将乙方履约情况提交六安市公共资源交易监督管理部门予以处罚，乙方须自收到甲方终止合同通知书之日起20个日历天内撤回在医院的一切设备设施，否则甲方有权按无主物以公开拍卖方式予以处置。

- 第五条 服务费用结算

1、甲方根据医院实际开放的区域核定服务岗位人数后决定实际进场人数，乙方按甲方核定人数及时足额派驻从业人员：

| 序号 | 岗位 | 成交单价（万元/月） | 合计（万元/年、人） | 文化程度 | 具备资质证件 | 年龄（截止开标之日）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（万元/年） |  |  |  |  |  |  |
| 三年总计（万元） |  |  |  |  |  |  |

乙方派驻从业人员实发工资（即依法扣除各类法定保险后的实际收入）不得低于国家规定的项目所在地最低人员工资标准，并按国家规定办理各类保险。若因服务项目所在地最低工资标准增长，乙方须自下一年度始按照最低工资标准增长幅度相应增加同比例的岗位工资。

乙方须在合同中向甲方承诺在合作期间按国家规定为派驻从业人员缴纳各类保险（社会保险或人身意外险等），否则乙方承担不利后果。

- 2、甲方根据实际进场从业人员人数遵照成交单价在月度考核完毕并结合月度考核情况后核定具体应支服务费用，原则上于当季度次月20日前向乙方支付上季度服务费（在此期间须由乙方自行垫付业务运行所必须的相关费用），后期因业务需要增加（或减少）服务范围及岗位人数，须经院长办公会议研究批准后据实增减并按季度支付服务费。

3、本项目    年总费用为：             整，小写：     万元，每年费用为：              整，小写：     万元，合同期内成交单价（      万/月、人）不得涨价，乙方在领取中标通知书后合同签订前须向甲方指定账号支付年度合同价9%的履约保证金（      万）。

第六条 不可抗力

1、不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况。一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。

由于不可抗力原因致使合同无法履行时，无法履行合同义务的一方应以合理方式立即将不能履行合同的事实通知另一方，并在不可抗力事件发生后 15个日历天内向对方发出事件发生地点有关政府部门或公证机关出具的证明，以证实不可抗力的存在；如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

2、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第七条 争议解决

双方当事人在履约过程中应遵守诚信原则，如果产生争议，则应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则双方当事人皆应诉请甲方所在地法院，诉讼费由败诉方承担。

第八条 其它规定

1、若甲方调整工作流程致乙方从业人数增加或者减少的，应据实际进场从业人数结算服务费。

2、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自合同双方及授权代表签字并盖章之日起生效。

3、任何一方未行使其于本合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利的放弃或丧失。

4、如本合同中的任何条款或规定被确认无效或不可执行，则不影响本合同其他条款的效力和可执行性。

5、除非得到另一方的事先书面许可，任何一方不得转让或转移本合同或本合同项下的任何义务。

6、本项目经     年    月     日（党委□、院长£）办公会纪要（第     号）第     项决议之第    款审定通过。

本项目经使用科室申请（附后）由归口科室（医学装备部□、信息科□、其他□        ）参照       年   月   日（党委□、院长□）办公会纪要（第   号）第   项决议之第   款规定并报院部审批同意购置。

附件1：关于不得擅自调（撤）离派驻从业人员等要求的承诺函；

附件2：关于派驻从业人员按国家规定缴纳各类保险的承诺书。

附件1：关于不得擅自调离派驻从业人员等要求的承诺函

关于不得擅自调（撤）离派驻人员等要求的承诺函

六安市叶集区人民医院（市六院）：

你单位     服务外包采购项目（编号：             ），我公司经评审成为乙方，现就派驻从业人员在职在岗要求作出如下承诺：

1、按招标文件和你单位业务需求派驻合格的从业人员，并加强人员在岗和履职尽责能力管控，绝不擅自调（撤）离派驻从业人员，若是公司工作需要确须更换的，常规须提前5个日历天以书面形式报你单位归口科室批准后方可调（撤）离，特殊情况（不得超过3次/年度）须第一时间报你单位归口科室批准并安排同等资质的替岗人员进入相应岗位值守；同时我公司将实时督查派驻从业人员在岗尽责情况并按公司制度加大对私自离岗等行为的处罚力度。

上述承诺如有违反且一经查实，一次违反则由你单位扣除至少2000元作为惩罚（在你单位应付我公司服务费中扣除，扣除方式和金额依次类推【2000元/次】），我公司自愿承担因擅自调（撤）离（或从业人员私自离岗等行为）而给你单位造成的一切责任。

承诺人（电子章无效）：

202  年  月   日

附件2：关于派驻从业人员按国家规定缴纳各类保险的承诺书

关于派驻从业人员按国家规定缴纳各类保险的承诺书

六安市叶集区人民医院（市六院）：

你单位     服务外包采购项目（编号：             ），我公司经评审成为乙方，现就派驻从业人员保险缴纳情况作出如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求为派驻从业人员按国家规定缴纳各类保险，并足额派驻已缴纳各类法定保险的从业人员进场为你单位提供服务。如有违反且一经查实，我公司自愿承担一切责任。

承诺人（电子章无效）：

202  年  月  日

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

授权代表签字：                       授权代表签字：

十二、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于六安市叶集区人民医院（市六院），潜在供应商如有异议可拒绝参选。

第二章  采购需求

- 第一部分：技术需求

1.电池电压14.4V整机高温高压灭菌

2.充电器电源电压AC220V/50HZ

3.转速＞1000转/分±5%

4.额定扭矩10000克厘米（6-7牛.米）

5.手机温升＜25℃

6.噪音：≤75db

7.输出功率≥50W

8.主机             1台

9.消毒通道         2个

10.脉冲快速充电器   1 台

11.钻夹钥匙         1个

12.电池组件         2节

13.钻夹头组件       1个

14.外包装箱         1只

15.售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）

16.提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）

附件：

表一：须定期更换零部件报价表

| 序号 | 零部件使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价表

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂（单人次费用）报价表

| 序号 | 试剂使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、其他要求（参选单位据实自行忽略与本项目无关内容）

- （一）服务类项目

中选人须承诺无条件接受医院考核管理，否则视为实质性不响应。医院每月对中标方进行质量、满意度进行考核，合作期限暂定2年，根据月度考核考核情况决定是否续签下一年度合同，每年签一次。

1、考核方式

在纪检监察科指导下归口科室（？？科）具体执行月度百分制考核工作，由服务质量考核分值（占90%）和满意度（占10%）分值组成，其中服务质量考核分值由临床医技科室（85%）、归口科室（占5%）分别对中选人服务质量进行考核；归口科室组织相关使用科室进行满意度测评（占10%），月度考核结果报监察科。

2、考核结果运用

（1）合同一年一签一考核，考核合格则自动续签下一年度合同，如果一个考核年度内中选人平均分低于80分的，或者累计三个月考核均低于80分的，医院有权与中选人终止合同，中选人自收到业主终止合同通知书之日起30个日历天内无条件撤回在医院的一切设备设施，否则业主清除该设备设施。

（2）中标人在服务期间内就同类问题多次遭到投诉，第一次处罚中选人500元，第二次接到院方限期整改通知后在规定期限内整改不到位时，处罚1000元，医院有权与中标方终止合同。

（3）中标人在服务期间出现重大工作失误，中选人应据实按相关规定予以赔偿，医院有权与中选人终止合同。

（4）中选人月度考核得分在90分以上不予处罚(含90分)，85-90分每低1分扣罚服务费用500元（含85分），80-85分每低1分扣罚服务费用1000元（含80分），80分以下的扣罚服务费1500元且约谈中选公司负责人。

- （二）货物类项目

- *1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作废标并处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

- *3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

- *4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入参选总价，供以后补充采购、维修等使用。

*5、参选单位及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证或备案证的产品，须提供官方说明材料。

备注：

1、请列出易零部件、耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到比选现场。

2、参选单位可自行忽略与本项目无关的要求。

第三章  比选响应文件格式

参选文件资料清单（参选单位须按此顺序和格式【擅自更改格式及内容的视同未提供】将下属资料编入参选文件中）

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 授权委托书（要求提供原件或原件扫描件彩色打印版，否则参选无效）： - 参选单位法定代表人授权委托书； - 参选项目（货物类）相关授权委托书 - 2.1、生产厂家（国内）向参选单位出具的授权委托书； - 2.2、进口项目授权委托书（1、国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书【格式自拟，须提供外文版和外文翻译版】，2、中国总代理商向参选单位出具的授权委托书）； |  |
| 二 | - 参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件：营业执照、经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等）、设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证件、医疗器械生产产品登记表（国产）、服务类项目须根据项目类别按需另行提供授权证书、资质认定证书及具体维保能力工程师的相关资质证件（详见资格审查内容）等资料 | 医疗器械注册证在审核期间时，须提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函（或截图） |
| 三 | 参选单位其他资格要求：1、提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）质保承诺函；2、按比选采购文件提供相关证明材料：第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告（须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具）要求提供相关证明材料的；3、提供采购项目继续开标征询意见的确认函。 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 五 | 中小企业参选声明函、残疾人福利性单位声明函（本项目不适用） |  |
| 六 | 联合体协议（本项目不适用） |  |
| 七 | 参选项目响应情况表 | 参选单位未按此表格式书写视同参选无效 |
| 八 | 分项报价表 |  |
| 九 | 须定期更换零部件、配套耗材及试剂报价表 |  |
| 十 | 用户名单，须加盖（生产厂家或中国总代理商【进口项目】和参选单位公章，否则无效） |  |
| 十一 | 相关技术白皮书或配置清单或产品彩页，每页须加盖参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）公章，否则不予认可）等与所投项目相关的技术资料或样本 |  |
| 十二 | 供货安装（调试）方案 |  |
| 十三 | 售后服务与维保方案 |  |
| 十四 | 其他资料 |  |

参选单位可自行忽略与本项目无关的项目配置要求。

- 一、授 权 委 托 书（原件或原件扫描件彩色打印版）

（一）参选单位法定代表人授权委托书

参选单位法定代表人授权委托书

致         医院:

本授权委托书声明：注册于                 （参选单位地址）的                    （参选单位名称）的         （法定代表人姓名）代表本公司授权      、           （被委托人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被委托人），负责采购          。我公司认可此代理人（被委托人）签字的文件对我公司具有法律效力，并委托此代理人全权处理与本项目采购相关的全部事宜：

1、我公司愿意按照比选采购文件规定的各项要求向院方提供所需的货物（或服务或工程）；

2、一旦我公司中选，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证在院方要求的日历天内完成项目的施工、安装、调试，并交付院方验收和使用，及时以转账方式支付比选采购文件规定的履约保证金；

3、我公司愿意提供院方可能要求的、与比选参选有关的文件资料，并保证我公司已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

4、我公司完全理解院方不一定将合同授予最低报价的参选单位。

5、工程和服务类（如维保、检测等）项目除第三方产品外，绝不将此项目的整体（或部分）转包给其他单位，一经查实将自愿解除合同并承担一切责任；

服务类项目必填项（货物和工程类项目不必填【空白处不可自行删除】）：本公司（□是□否）具备独立提供服务资质能力；（ □是□否）取得具备独立提供服务资质能力的        公司授权，授权期限为   年（大写，授权期限与本项目采购周期一致【否则参选无效】，采购周期自合同签订生效之日起计算）。

本授权委托书有效期限自      年   月   日起至本次比选采购工作结束。

委托人（法定代表人）签字：            移动电话：

被委托人（授权代理人）签字：          移动电话：

服务类项目具备独立提供服务资质公司（法定代表人）签字：      移动电话：

参选单位公章（电子章无效）：

年   月   日

服务类项目具备独立提供服务资质公司公章（电子章无效，货物和工程类项目须忽略）：

年   月   日

法定代表人和授权代理人居民身份证复印件剪裁后请按照要求粘贴于虚线内并加盖参选单位公章：

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

正面

参选单位

公章

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

反面

（授权代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

参选单位

公章

（授权代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

正面

具备独立提供服务资质公司公章

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

- （二）参选项目（货物类）相关授权委托书

- 国产项目（货物类）授权委托书模板

- 授权委托书

致         医院:

兹授权        公司（参选单位）作为         公司（生产厂家）参加           比选采购的唯一合法代理商，全权处理与本项目采购相关的全部事宜。

授权经销产品：

本授权自     年  月  日盖章生效，有效期至本项目比选采购结束。

生产厂家（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 2、进口项目（货物类）授权委托书模板

- 2.1、国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书（格式自拟，须提供外文版和外文翻译版）；

2.2、中国总代理商（进口项目）向参选单位出具的授权委托书

- 授权委托书

致         医院:

兹授权        公司（参选单位）作为         公司（中国总代理商）参加           比选采购的唯一合法代理商，全权处理与本项目采购相关的全部事宜。

授权经销产品：

本授权自     年  月  日盖章生效，有效期至本项目比选采购结束。

中国总代理商（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 二、参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件（请参选单位提供原件扫描件【清晰版，否则不予认可】）

1、营业执照；

2、经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等）；

3、设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证件；

4、医疗器械生产产品登记表（国产）等资料；

5、服务类项目须根据项目类别（详见资格审查内容要求）按需另行提供授权证书、资质认定证书及具备维保能力工程师的相关资质证件（如维保资质证和参选年度内连续3个月的社保缴费证明）等资料。

- 三、参选单位其他资格要求（原件或原件扫描件彩色打印版）

（请参选单位结合采购需求提供原件扫描件【清晰版，否则不予认可】）

1、生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）质保承诺函（试用于货物类项目）

质保承诺函

致         医院:

兹授权        公司（参选单位）代表         公司（□厂家【国产项目】、□中国总代理商【进口项目】）参加           比选采购的唯一合法代理商，授权经销产品的品牌规格型号为           。

若授权经销产品一旦中选，则本公司承诺为其免费提供    年（大写）质保（保修）服务（设备类物资至少3年，其他类物资至少1年），并自授权经销项目验收合格之日起计算免费质保（保修）期。

本承诺函自     年  月  日盖章生效，否则我公司自愿承担一切责任。

承诺人（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 2、按比选采购文件要求提供相关证明材料：

- 第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求提供相关证明材料的。

3、采购项目继续开标征询意见的确认函

采购项目继续开标征询意见的确认函

致         医院:

我公司正式参与你单位                     项目的比选采购活动，若本项目属于（  £常规采购第2次【及以上】/□紧急采购且第1次【及以上】 ）开标情形的，现根据你单位的征询意见：

参照相关规定（1、财政部第74号令之第5条和第28条之规定：采购人现场提出采用非公开招标方式【单一来源除外】继续采购，并征询现场符合条件的供应商同意，且现场所有评审专家一致认定招标文件没有不合理条款、集中采购机构确认招标程序等符合规定，经报请政府采购监督管理部门同意可继续采购（采购人书面申请可后补）；2、六安市财政局（国资委）关于进一步深化政府采购“放管服”改革的通知（财资【2018】133号）之第3条简化集采项目开标评审过程中采购方式变更审批程序：对已经采用公开招标方式采购的市级政府集中采购项目，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家，需采用非公开招标方式【单一来源除外】采购的，采购人可在评审现场提出。但应征询现场符合条件的供应商同意、且现场所有评审专家出具招标文件没有不合理条款、集中采购机构出具招标程序等符合规定的书面意见，并报市财政局政府采购监督管理办公室同意可现场实施（采购人书面申请可后补），现征询你公司意见：是否同意以比选采购方式继续开标？

我公司经研究决定：（ □是/□否 ）同意以比选采购方式继续开标。

参选单位（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

致         医院:

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，自参选文件递交截止之日起前3年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（壹万元以上【含本数】）等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担一切责任并自愿放弃中选资格。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

无不良信用记录承诺函

致         医院:

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购违法失信行为记录名单、规定期限和范围内限制投标（参选）资格。

我公司已就上述不良信用行为按规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有上述不良记录之一情形的，你方可取消我公司成交资格（或不授予合同），所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

五、中小企业参选声明函、残疾人福利性单位声明函（本项目不适用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元 ，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，中标（成交）无效，，视情节给予投标（参选）资格限制等处罚。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选单位（公章【电子章无效】）：

- 年  月  日

- 六、联合体协议（本项目不适用）

## 联合体协议

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、          为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责               等工作；参加方负责           等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之     。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之     。

七、未中标，本协议自动废止。

主体方（公章【电子章无效】）：      参加方（公章【电子章无效】）：

法定代表人：                        法定代表人：

年  月  日

七、参选文件响应情况（参选单位未按此表格编写视同参选无效）

参选项目响应情况表

| 按比选采购文件规定填写（参选单位擅自改动的按参选无效处理） |  |  | 按参选单位所投内容填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 比选采购文件规定技术规格及配置情况 |  | 技术规格及配置情况 |  | 响应说明（响应或不响应或优于） |  | 备注（★参数（或优于参数）须标注见有效检验检测报告或注册证【含附页附件】的具体页码，否则参选无效） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 比选文件要求 | 响应承诺 |  | 偏离说明 |  | 备注 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：产品配置清单（货物类项目适用，单价：万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配置清单名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

备注：

- 备注栏中有效检验检测报告要求详见：第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求提供相关证明材料；非★项参数可提供其他证明材料（彩页无效），所提供证明材料须加盖参选单位和生产厂家【中国总代理商<进口项目>】公章【电子章无效】）。

2、未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明材料，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

3、技术响应（比选采购文件要求的所有实质性响应技术条款无负偏离）、供货期响应、质保期期响应及付款响应等须与比选采购文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

4、参选单位必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）比选采购文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效。

5、参选单位所供产品如与比选采购文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

6、响应部分可后附详细说明及技术资料。

- 八、参选文件分项报价表

- 分项报价表

包别：第   包（不分包项目删除）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 供货期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参选单位（公章【电子章无效】）：

年   月   日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，参选单位承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致参选无效。

3、自接到院方供货通知之日起：常规项目为15日历天，紧急项目为4日历天。

九、须定期更换零部件、配套耗材及试剂报价表（请参选单位结合采购需求要求填写）

表一：须定期更换零部件报价表

| 序号 | 零部件使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价表

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂（单人次费用）报价表

| 序号 | 试剂使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选单位（公章【电子章无效】）：

年   月   日

- 十、用户名单（须加盖厂家【或中国总代理商<进口项目>】和参选单位公章【电子章无效】，否则无效）

| - 序号 | - 用户名单 | - 合同标的品牌规格型号 | - 签订时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十一、相关技术白皮书或产品彩页（每页须加盖生产厂家【或中国总代理商<进口项目>】公章【电子章无效】，否则不予认可）等与所投项目相关的技术资料或样本。

（请参选单位结合采购需求要求填写）

十二、供货安装（调试）方案

（请参选单位结合采购需求要求填写）

十三、售后服务与维保方案

（请参选单位结合采购需求要求填写）

十四、其他资料

（请参选单位结合采购需求要求填写）