六安市叶集区人民医院（市六院）院内感染监测软件采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：AHTF-2023023Y

采购人：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

2023年8月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知前附表	5

第三章 供应商须知	7

第四章 采购项目需求	22

第五章 采购合同	24

第六章 响应文件格式	29

六安市叶集区人民医院（市六院）院内感染监测软件采购项目竞争性磋商公告

项目概况：六安市叶集区人民医院（市六院）院内感染监测软件采购项目（项目编号：AHTF-2023023Y）的潜在供应商应在新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2023年9月7日15点00分（北京时间）前提交纸质响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：AHTF-2023023Y

2、项目名称：六安市叶集区人民医院（市六院）院内感染监测软件采购项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：16万元

6、最高限价：16万元

7、采购需求：加强医院感染的预防和控制，消除医院感染的危险因素，并根据监测过程中发现的问题提出相应的具体措施，以减少医院感染的发生，采购感染监测软件1套，详见采购需求。

8、合同履行期限：合同签订后 60 个日历天之内完成本项目系统在医院上线运行，并提供相关培训。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

（1）凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至2023年8月  日15时00分（北京时间，下同），登陆新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/）下载电子磋商文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子磋商文件。

（2）磋商文件每套售价：105元/份（平台下载服务费：105元/份），售后不退。供应商须根据所投包别，分别下载磋商文件。

（3）下载者须前往新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/）免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的项目。下载者操作手册（https://www.etrading.cn/bszn/notice.html）。

（4）下载者需要发票的，需在报名时，在平台提交“发票信息”附件。磋商文件费用发票由代理机构出具，平台下载费发票由新点电子交易平台出具。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换，由于供应商未在平台中提交开票信息所造成的开票延误，代理机构或平台公司不承担相关责任。

（5）平台咨询电话：4008503300-8，服务时间为工作日上午8时30分至12时00分，下午1时30分至5时30分

（6）有意向参与本项目的采购人，应在谈判截止时间前自行在新点电子交易平台系统下载磋商文件、补充公告和澄清文件等资料，否则，采购人不予接收承包人的响应文件。承包供应商是否从新点电子交易平台系统下载磋商文件由承包人在开标截止时通过平台系统展示判断。

## 四、响应文件递交截止、开标时间及地点

1、时间：2023年9月7日15点00分（北京时间）

2、地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）10楼小会议室

## 五、其他要求

无

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名   称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

地   址：六安市叶集区民强北路与兴叶大道交叉口

联系人：单先生

联系方式：0564-6488599

2、采购代理机构信息

名   称：安徽同方工程咨询有限公司

地　 址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233

3、项目联系方式

项目联系人：杨工

电　 话：0564-3284233

2023年8月29日

一、供应商须知

（一）应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院） |
| 2 | 代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止日后30天 |
| 4 | 磋商保证金有效期 | 响应文件递交截止日后30天 |
| 5 | 项目类型 | 服务类 |
| 6 | 项目名称 | 六安市叶集区人民医院（市六院）院内感染监测软件采购项目 |
| 7 | 项目编号 | AHTF-2023023Y |
| 8 | 最高限价 | 16万元 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后10个工作日内支付合同价款的50%，验收合格后一个月内支付合同价款的45%，合同价款5%留作质量保证金，验收合格满一年后一个月内，若无质量问题一次性付清。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致磋商无效） |
| 10 | 服务期限 | 服务期限：合同签订后 60 个日历天之内完成本项目系统在医院上线运行，并提供相关培训。 服务效率：在收到采购方通知之后，3个工作日内完成课程资源开通服务。 |
| 11 | 履约保证金 （本项目不收取） | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / 的履约保证金。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 12 | 勘察现场 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 13 | 质疑与答疑 | 1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以发邮件向采购代理机构提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。代理机构邮箱地址为83426650@qq.com; 2、提交成功后疑问文件即传至采购代理机构，请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 正本1份、副本4份；胶装成册、密封提交。（电子档标书一份） |
| 15 | 递交响应文件注意事项 | 响应文件必须在磋商截止时间前递交。 |
| 16 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时磋商小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）严重违法失信企业名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
| 17 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：依照计价格【2002】1980 号文件标准计算，向项目的中标（成交）人收取，同时为确保代理服务质量，允许各类项目代理服务费每包保底收费贰仟元整；评审费按实支付。成交供应商领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。 |
| 19 | 对中小型企 业产品的价 格扣除 | 专门面向中小企业采购的采购项目不享受价格扣除优惠。 依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）规定,对小微企业报价给予 10%-20%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 3%-5%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 参加本次采购活动的小微企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 1%-2%（本项目采购人确定的比例为/ %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定“…在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业”。 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。 根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)，残疾人企业视同为小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函；

9、联合体协议；

10、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）响应文件的提交

## 1、响应文件的提交

## 供应商应在响应截止时间之前，现场递交响应文件。响应截止时间后不再接受任何有关本项目资料。

## 2、响应文件份数和签署

## （1）供应商应按照供应商须知前附表的要求准备响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

## （2） 响应文件的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效）并加盖供应商公章。

## （五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、采购人应当按照本项目磋商文件规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其授权委托代理人必须参加磋商会议。各供应商参加磋商会议的人数不得超过3人。若是供应商的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席磋商会议者，响应文件不予接受，磋商资格无效；由采购代理机构现场记录并存档备查。

3、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组将按在签到顺序，与供应商分别进行磋商。磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

## 5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后30分钟内完成报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商确认签章后，以书面方式提交给磋商小组。

## （六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的（若采购项目是政府购买服务项目只有2家的，竞争性磋商活动可以继续进行）；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购单位将通过新点电子交易平台（https://www.etrading.cn/）重新进行公告。

## （七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务、货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对磋商文件的其他任何内容有相关疑问，任何要求澄清磋商文件的供应商，均应在磋商截止时间前5日内以邮箱提交形式提出，具体详见供应商须知前附表。

请供应商及时通过“答疑文件下载”及网站答疑公告栏目查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、采购单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交总价的10%。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

4、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

5、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

6、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

7、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

8、预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

9、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

10、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

## （九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收与验收

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、响应文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、对于符合支付条件的项目，应在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

## （十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标（或成交）结果的质疑，应在中标（或成交）结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

二、采购需求

- 项目概况

医院感染监测是指系统地连续观察在医院的人群中医院感染发生的频率和分布以及影响感染的有关因素。其目的是加强医院感染的预防和控制，消除医院感染的危险因素，并根据监测过程中发现的问题提出相应的具体措施，以减少医院感染的发生，保护医院环境中特殊人群的健康。

- 院感系统技术参数要求

| 功能点 | 投标规格 |
| --- | --- |
| 医院感染实时监测系统基本功能项: 根据《WS/T 547-2017医院感染管理信息系统基本功能规范》、《WS/T 312-2009医院感染监测规范》、《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南（2021版）》、《医院感染信息化监测现场检查量表2017版》制定本功能列表。 |  |
| 1.数据采集功能 | - 系统支持采集住院患者的基本信息：住院患者标识符、住院次数、病案号、姓名、性别、出生日期、有效身份证件号码、入院日期时间、出院日期时间、离院方式、主治医师 - 系统支持采集住院患者的住院期间转移信息：入住病区代码、入病区日期时间、出病区日期时间 - 系统支持采集住院患者的器械相关治疗信息：医嘱号、器械相关治疗医嘱、器械相关治疗医嘱开始时间、器械相关治疗医嘱终止时间 - 系统支持采集住院患者的病原学检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、培养结果、特殊标记 - 系统支持采集住院患者的抗菌药物敏感性试验信息：检验号、标本采集时间、报告时间、标本、菌名、抗菌药物名称、药敏结果 - 系统支持采集住院患者的生命体征信息：体温测量日期时间、体温测量值 - 系统支持采集住院患者的常规检验信息：检验号、标本采集时间、结果报告时间、标本、检验名称、检验子项名称、子项结果值、是否异常 - 系统支持采集住院患者的影像学报告信息：检查号、检查部位、检查类型、检查时间、检查所见、印象 - 系统支持采集住院患者使用抗菌药物信息：抗菌药物通用名称、使用开始日期时间、使用结束日期时间、等级、用药目的、给药方式、处方医师姓名、职称、首次执行时间，以及抗菌药物执行的执行时间、执行人、执行剂量、执行单位 - 系统支持采集住院患者的手术信息：手术名称、手术ICD编码、手术开始日期时间、手术结束日期时间、手术切口类别代码、手术切口愈合等级代码、麻醉分级（ASA）评分、手术紧急程度(择期/急诊)、手术患者进入手术室后使用抗菌药物通用名称、手术患者进入手术室后抗菌药物给药日期时间、手术医师（代码）、植入物使用、失血量、输血量、手术备皮方式及时间 - 系统支持病案首页手术登记、手术麻醉系统、登记系统等多个数据来源的手术记录 - 系统支持记录医院感染判断相关数据：医院感染部位名称、医院感染日期时间、医院感染转归情况、医院感染转归日期时间、是否新发医院感染、医院感染属性、手术部位感染名称、实验室检出病原体的感染类型等 - 系统通过数据访问中间件，系统支持每天定时自动采集HIS、LIS、RIS/PACS、EMR、手术麻醉系统、移动护理系统等医疗机构已有业务系统或数据平台中存储的住院患者感染相关临床数据 |
| 2.智能预警疑似感染病例 | ★2.1智能预警诊断规则 系统支持根据患者医院感染相关临床数据筛选疑似感染病例。从临床诊断或病原学诊断角度出发，对患者住院过程中产生的住院信息、细菌送检信息、生化检验信息、病毒鉴定信息、手术信息、体温信息、抗菌药物用药信息、诊断信息等患者感染相关临床数据进行综合性分析，智能预警疑似感染病例。 ★2.2增量式预警 - 系统支持根据每日新采集的患者感染相关临床数据与之前采集的患者感染相关临床数据综合分析，已经确诊的医院感染病例没有新的变化不再预警 - 系统支持已经诊断医院感染例次中的致病菌重复检出不再重复预警 2.3定制预警诊断策略 系统支持定制预警诊断策略，结合医院的实际情况，针对性的提供疑似感染病例的筛查方案。系统可根据患者住院时长、常规生化检验、抗菌药物医嘱、手术、插管情况、病毒检验、体征等各种诊疗数据联合判断，从院感专职人员监测要求出发，来定义新的诊断策略规则，筛选疑似感染患者。 |
| 3.统计分析功能 | 3.1组织机构三级及以上汇总功能 系统支持提供至少包括全院、内科/外科、病区三个层级的统计指标，便于用户能够掌握小到每个病区大到全院的整体感染情况。 3.2按用户权限统计功能 系统支持按照用户权限提供统计结果的功能，用户仅能看到自己权限内组织机构的统计结果，同一功能页面不同权限用户看到的结果不同，支持统计结果分院区管理。 3.3实时预测统计结束时间功能 用户需要对全院范围、长时间段的住院患者的各种感染危险因素进行分析统计，会面临几万或几十万的住院患者的长时间数据分析，用户需要提前获知预计完成的时间，及时掌握统计进度。当涉及海量的数据计算时，系统应可以按组计算，并根据实际情况提供患者计算数量、分组数量、预计耗时、实际耗时、剩余耗时、每组平均耗时，让用户能够直观评估统计的整体进度。 3.4统计单位自定义排序功能 系统支持按照指定病区顺序显示统计结果，以满足用户对统计报表的预期。系统支持用户自定义进行病区结果排序，统计结果和用户自行定义的病区顺序显示一致。 3.5计算规则展示功能 系统支持展示每个统计指标的计算逻辑。感染统计信息涉及到各种数据的逻辑处理，一般的计算逻辑都在后台程序中进行实现，用户不知道统计数据是如何计算和产生的。系统支持计算逻辑的透明化，能够展示每一个统计指标的具体判断逻辑，便于用户加深对统计规则的认识以及便于对统计结果规则的核查。 3.6统计结果钻取明细功能 系统支持点击全院、内科/外科、任意病区的“分母”、“分子”均可以弹出对应患者在对应“分母”、“分子”上计算的结果值和患者钻取明细。以医院感染(例次)率为例，用户可以点击住院人数、医院感染人数、医院感染例次，对应都可以弹出结果值对应的钻取明细信息，且对应钻取明细的计数结果值之和与点击钻取前的结果值一致。明细信息应包括患者住院标识号、计数结果值、患者姓名、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、入院诊断、出院诊断、感染时间、感染部位、感染类型、转归情况、转归时间。 3.7计算过程展示功能 在系统支持展示一个患者在当前口径下的统计结果值的功能的基础上，点击一个患者的“结果值”会展示该患者在特定统计口径下计算该结果值的计算过程，包括所有逻辑环节，每个逻辑环节的输入输出展示，便于感控人员了解统计规则，快速定位统计bug。 3.8报表快照功能 系统支持对一次统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据拍照片的功能：报表快照功能。把感控科操作时统计的结果、统计的过程、统计的原始患者数据存储下来。有了报表快照功能，感控科老师可以（无需计算、极高效的）浏览过去统计的数据，无需每次把统计的结果保存到Excel才能知道上次统计的结果是什么。 3.9快照对比功能 系统提供快照对比功能。患者的数据随着时间的变化会变化，这样的情况下虽然口径相同，但是统计的结果仍然会变化，感控科老师需要知道两次统计之间到底哪些患者的数据发生了变化，发生了什么变化，对结果造成了什么影响。还提供了两个快照比较功能，当老师发现同一统计口径下结果有变化的时候，直接拍照，系统支持对两张照片对比，有差异的结果直接标红，点击差异的结果，直接把原始数据差异也显示出来。这样变化的原因一目了然。 3.10统计图片一键保存的功能 系统支持统计结果图表下载功能。用户可以直接使用下载的图表进行报告的撰写。Flash当前存在安全隐患以及不再更新的情况，系统不得再使用Flash进行图表加载。 3.11自定义表格导出样式的功能 系统支持按照用户定义的表格样式导出统计结果数据。医院业务统计报表针对统计数据有固定的表格样式，针对于该项信息，系统应该支持导出用户定义的表格样式信息，减少用户在调整格式的工作耗时。 3.12明细数据表格模板导出功能 系统支持导出指定表头的明细excel文件。针对感染信息需要留存明细数据存档的情况，系统支持明细数据按照用户表头信息进行导出，减少用户再编辑的工作量。 3.13任意时间段统计功能 系统支持按照任意时间段进行数据统计。用户可以自由选择需要统计的时间段来进行数据统计。以医院感染率为例，用户可以选择统计2023年06月08日到2023年06月28日的医院感染率，系统应提供出对应时间段的住院人数、医院感染人数、医院感染率。 3.14指定病区统计功能 系统支持指定任意病区进行统计。用户可以通过选择指定病区来进行对目标病区的监测。 3.15统计指标变化趋势功能 系统支持按照天、月、季度、年为间隔统计全院、内科/外科、病区的感染趋势统计。用户可以通过趋势情况评估和分析干预措施的有效性。 3.16趋势统计钻取明细功能 系统支持提供全院、内科/外科、任意病区的感染趋势明细钻取信息。 3.17按需隐藏全为零值的行与列功能 系统支持所在单位统计指标全部为0的情况下自定义是否显示功能。用户在统计数据信息时，能够按照显示所有病区或者隐藏结果值全为0的病区，按照用户自定义显示全为0的单位结果。 3.18指定患者集合统计功能 系统支持指定患者或过滤指定患者的统计操作。在进行整体数据分析时，可能需要剔除部分特异患者来进行整体数据的分析，系统支持指定患者或者过滤指定患者的功能，能够在不影响整体统计变化的情况下，减少差异个体对整体统计的数据影响。 3.19自定义比率位数 系统支持比率数据按照用户定义显示有效位数。在进行数据分析时，尤其是针对于千分率的数据统计，对于数据统计的准确性、专业性都有一定的要求，系统应该支持按照用户要求，显示统计率的位数信息。 3.20疑似感染暴发预警提醒 系统支持提供疑似现患暴发、疑似感染暴发、疑似发热暴发的感染预警提醒，用于提醒用户关注感染率超过正常阈值的病区，及时提供干预和控制措施，以减少感染暴发的可能性。 3.21醒目展示超标数值的功能 系统支持统计结果按照用户自定义阈值进行标识。统计数据涉及数据信息较多的情况下，需要特别关注的信息被大量其他信息掩盖，系统应该支持对超过阈值的信息进行标识，用于提醒用户对超标病区及时进行干预处理。 3.22科室统计分组管理 系统支持对统计结果按照不同的分类方式进行汇总统计。院感专职人员可以使用不同的分类方式对科室按照疾病、院区、重点科室的分类来进行分别统计结果，从不同的维度来对科室的院感监测情况进行评估分析，制定针对性的改进措施。 3.23院感数据统计规则库 系统支持多套数据统计规则，院感专职人员既可以使用本院的个性化统计内容开展日常工作，也可以切换为其他示范医院的统计内容来开展工作。同时，针对于以往的个性化修改报表统计，能够保障升级前后统计功能列表一致，避免由于医院个性化报表修改在升级后重新修改的问题。 |
| 4.综合性监测 | 4.1每日向院感专职人员、临床医生提供疑似医院感染病例列表 4.1.1每日自动筛查向院感专职人员提供医院感染病例工作列表 - 系统支持根据每日新采集的住院患者感染相关临床数据自动生成住院患者的疑似医院感染病例预警 - 系统支持疑似医院感染病例预警以待处理任务列表的形式展示给医院感染监测人员 - 系统支持展示在院患者所有仍未处理的、和已经处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照科室分组 - 系统支持展示出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警列表，列表按照出院月份分组，不因转科、出院等情况消失 4.1.2每日自动筛查向临床医师提供医院感染病例工作列表 - 系统支持无需医院感染监测人员操作疑似医院感染病例预警自动以任务列表的形式展现给临床医生 - 系统支持疑似医院感染病例预警列表临床医生只需要确认或者排除 - 系统支持展示在院患者、出院患者的疑似医院感染病例预警情况给临床医师 4.1.3临床医师主动上报医院感染病例 - 系统支持提供临床医生主动上报功能，对系统未自动筛查出的、由临床医生诊断的医院感染病例进行上报 - 系统支持提供对临床医生诊断的系统未自动筛查的医院感染病例进行上报 4.2疑似医院感染病例辅助诊断 ★4.2.1医院感染病例预警处理操作 - 系统支持向医院感染监测人员和临床医师展示患者入院以来的感染诊断信息 - 系统支持向医院感染监测人员和临床医师提供快速“确认”、“排除”疑似感染功能 - 系统支持向医院感染监测人员提供添加、编辑感染部位的功能 - 系统支持向医院感染监测人员提供确认一个疑似感染例次为社区感染、医院感染的功能 - 系统支持向医院感染监测人员提供拆分感染例次的功能 4.2.2疑似医院感染病例预警列表展示 - 系统支持展示在院患者所有仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 - 系统支持展示在院/出院患者所有已经处理的和仍未处理的疑似医院感染病例预警工作列表中患者预警的浏览、导出功能 4.2.3疑似医院感染病例信息内容展示 - 系统支持疑似感染病例预警信息中包含疑似感染部位、疑似感染日期 - 系统支持疑似感染病例预警信息中自动区分院内院外感染情况、自动设置感染所在病区 - 系统支持疑似感染病例预警信息中根据医院诊断情况自动设置感染相关致病菌的菌培养类型 - 系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段中特定产生预警的异常发生次数 - 系统支持疑似感染病例预警信息中包含预警持续的时间段、天数、发热次数、送检血常规的次数以及血常规异常次数 - 系统支持疑似感染病例预警信息若为三管相关感染，会包含三管相关危险因素的疑似感染发生前置管天数、预警持续的时间段中置管天数 4.2.3感染要素时序图 - 系统支持展示感染要素时序图，以天为单位图形化展示患者入院到出院整个住院过程中感染相关危险因素的变化情况 - 系统支持以天为单位图形化展示患者住院过程中三大管使用情况 - 系统支持展示以天为单位图形化展示患者住院过程中发热情况及发热值、血常规、尿常规、粪常规、其他常规异常情况、送检培养情况及细菌检出情况、手术基本信息、使用抗菌药物情况 - 系统支持点击感染要素时序图的任意一天后以两周为单位展示患者感染相关明细数据 ★4.2.4感染相关诊疗数据展示 - 系统支持展示患者住院过程中的转病区记录 - 系统支持展示电子病历的病程记录的浏览功能，在电子病历系统提供了文本内容的前提下，系统提供病程记录中感染关键词标注功能 - 系统支持展示影像检查报告浏览功能，提供影像检查报告感染关键词标注功能，系统支持展示一个住院患者历次住院过程中影像检查报告浏览功能 - 系统支持展示患者抗菌药物使用情况，包括抗菌药物名称、医嘱起止时间、药物等级、开医嘱医生、医生等级、给药方式 - 系统支持展示患者细菌培养原始数据功能，包括标本、细菌名称、细菌培养分类、耐药级别、是否ESBL阳性 - 系统支持展示患者手术原始数据功能，包括手术时所在病区、手术名称、开始时间、结束时间、愈合等级、切口等级、麻醉评分、手术医生、手术助手、麻醉医生、麻醉方式、手术时长 - 系统支持展示患者常规检验数据功能，包括标本、常规类别、白细胞值、中性粒细胞值 - 系统支持展示患者医嘱中插管相关原始数据功能，包括治疗类型、治疗名称、开始时间、终止时间、持续天数 - 系统支持展示患者异常体温数据功能，包括体温异常时所在科室、体温异常日期、体温 4.2.6医院感染病例处理工作辅助 - 系统支持向医院感染监测人员提供浏览病例收藏夹的功能 - 系统支持向医院感染监测人员提供最近访问患者列表的功能 - 系统支持向医院感染监测人员提供导出病例数据和病例情况表的功能 - 系统支持向医院感染监测人员提供患者ID、姓名模糊查询的功能 - 系统支持向医院感染监测人员提供记事本的功能 4.2.7界面预警信息定制展示 - 系统支持界面预警定制展示信息，根据院感专职人员、临床医生日常工作的重点关注要求，定制展示对应关注内容。定制内容包括病例全景下感染要素时序图、感染征兆预警信息、患者诊疗数据、交互平台患者列表等。例如，在感染要求时序图中，可以定制展示气管插管患者的插管使用标识，包括插管时间、拔管时间、插管医生信息。 |
| 5.院感染暴发监测 | ★5.1高风险因素相关医院感染聚集 - 系统支持展示任意日期基于危险因素的预警：群体性发热预警、群体便常规送检预警、群体性使用呼吸机预警、群体性使用中心静脉插管预警、群体性使用泌尿道插管预警、重点菌检出预警、同种微生物群体性检出预警 - 系统支持发热阈值、便常规送检阈值、呼吸机使用阈值、中心静脉插管阈值、泌尿道插管阈值、菌检出阈值调整功能 - 系统支持展示的预警设置参数有时间范围和最小次数范围 - 系统支持展示任意日期超出阈值的病区以及超出的指标值 5.2指定日期在床患者相关医院感染聚集 - 系统支持监测任意日期所有病区的现患情况 - 系统支持对各病区现患情况分别设定基准感染率阈值 - 系统支持对任意日期超出阈值的病区自动标红显示 - 系统支持可以根据现患率对各病区进行排序 5.3医院感染散发病例时间、空间分布 - 系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者医院感染情况 - 系统支持点击病区后展示该病区任意日期的前后各一周的按照床位列表的在病区患者通过图例展示住院患者的呼吸机使用情况、中心静脉插管使用情况、泌尿道插管使用情况、发热情况、血常规情况、尿常规情况、痰培养检出情况、其它培养检出情况、抗菌药物使用情况 5.4疑似医院感染暴发提醒 - 系统支持展示疑似医院感染暴发的科室列表功能 - 系统支持展示任意日期任意病区连续七天内同一科室检出相同病原菌的患者明细的功能、药敏结果对比功能 5.5暴发预警辅助诊断 - 系统支持展示任意日期超出阈值的病区超出的指标值过去2周的变化趋势图、以及图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 系统支持展示任意日期上述危险因素全院汇总的指标值 - 系统支持展示任意日期超出阈值的病区全院汇总的指标值过去2周的变化趋势图以及图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图 - 系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图 - 系统支持展示任意日期任意病区现患率过去2周的变化趋势图 - 系统支持展示任意日期任意病区住院患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 - 系统支持展示任意日期任意病区处在感染状态的患者人数过去2周的变化趋势图中每一天的节点点击后显示患者明细信息的功能 |
| 6.多重耐药菌监测 | 6.1多重耐药菌隔离防控措施落实情况的监管 - 系统支持按照医院实际开展多重耐药菌隔离防控措施落实情况督导工作的流程定制报卡登记功能，支持代替原有的纸质报卡登记流程，帮助院感专职人员进行线上数据收集工作 - 系统支持多重耐药菌隔离防控措施依从率的统计功能 - 系统支持多重耐药菌报卡流程登记管理，不同流程显示处理登记内容不同 - 系统支持多重耐药菌报卡权限管理功能，支持不同用户不同管理权限 - 系统支持多重耐药菌报卡自动填充功能，自动填充填写项目 - 系统支持多重耐药菌报卡日志操作记录展示功能，能展示用户操作记录 - 系统支持多重耐药菌报卡联动登记，可以根据填写项目不同显示不同的登记内容 - 系统支持多重耐药菌报卡统计功能，按照登记内容进行登记内容频率分布统计 - 系统支持统计结果明细钻取和导出功能 - 系统支持多重耐药菌报卡自动生成功能，按照定制规则自动生成待处理报卡 - 系统支持多重耐药菌报卡登记结果搜索功能 - 系统支持多重耐药菌报卡在线预览、导出打印功能 - 系统支持多重耐药菌报卡科室监督功能，提供应上报但未上报报卡监测科室信息 ★6.2细菌耐药指标 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌检出率、多重耐药医院感染致病菌分离绝对数、多重耐药医院感染致病菌对抗菌药物耐药率、多重耐药菌感染（例次）发生率、多重耐药菌感染例次千日发生率、多重耐药菌定植例次千日发生率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同医院感染病原体构成比、医院感染致病菌对抗菌药物的耐药率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌、耐万古霉素的粪肠球菌、耐万古霉素的屎肠球菌、耐三、四代头孢菌素的大肠埃希菌、耐三、四代头孢菌素的肺炎克雷伯菌、耐碳青霉烯类的大肠埃希菌、耐碳青霉烯类的肺炎克雷伯菌、耐碳青霉烯类的鲍曼不动杆菌、耐碳青霉烯类的铜绿假单胞菌)检出率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(9大重点菌)医院感染发生率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌(9大重点菌)医院感染例次发生率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(9大重点菌)医院感染例次发生率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的千日多重耐药菌(9大重点菌)定植例次发生率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的血标本培养各病原体分离绝对数及构成比 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌的绝对数及构成比 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的能自动统计任意时段全院及各病区的医院感染致病菌抗菌药物敏感性试验中不同药物药敏试验的总株数、敏感数、中介数、耐药数、敏感率、中介率、耐药率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区检出菌排名前五的细菌名称及耐药情况 - 系统支持提供统计任意时段全员及各病区检出多重耐药菌隔离人数、隔离率 |
| 7.手术监测 | 7.1开展不同类型的手术目标性监测 - 系统支持开展各类型手术的目标性监测工作，如“甲状腺”类手术、“关节置换”类手术及感染情况监测 - 系统支持展示各类手术患者手术情况明细及导出功能 - 系统支持开展不同切口等级的目标性监测工作，如“Ⅰ类切口”手术及感染情况监测 - 系统支持展示不同切口等级手术患者手术情况明细及导出功能 - 系统支持开展不同危险指数的目标性监测工作，如“NNIS=1”手术及感染情况监测 - 系统支持展示不同NNIS分级手术患者手术情况明细及导出功能 - 系统支持开展术后回访登记工作、支持导出、打印术后回访记录单 7.2手术相关统计指标 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术患者手术部位感染发病率、手术患者术后肺部感染发病率、择期手术患者医院感染发生率、清洁手术甲级愈合率、清洁手术手术部位感染率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按危险指数统计各类危险指数手术部位感染发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的按手术医师（代码）统计医师感染发病专率、按不同危险指数感染发病专率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的平均危险指数、医师调整感染发病专率 |
| 8.抗菌药物监测 | ※ 8.1开展抗菌药物相关监测工作 - 系统支持开展抗菌药物治疗前病原学送检统计及整改工作 - 系统支持开展医院感染诊断相关病原学送检整改工作 - 系统支持开展联合使用重点药物前病原学送检整改工作 ★8.2抗菌药物相关统计指标 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的出院患者抗菌药物使用率、人均使用抗菌药物品种数、使用抗菌药物病原学送检率、治疗性使用抗菌药物病原学送检率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率、人均使用抗菌药物天数、抗菌药物治疗前病原学送检率、限制类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率、特殊类抗菌药物治疗性使用前病原学送检率、限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率、特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的预防使用抗菌药物构成比、治疗使用抗菌药物构成比 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的清洁手术抗菌药物预防使用百分率、清洁手术抗菌药物预防使用人均用药天数 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术术前0.5h～1h给药百分率、术前0.5h～2h给药百分率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者体温异常血培养送检率、I 类切口手术抗菌药物预防使用率、I 类切口手术预防使用抗菌药物天数、I 类切口手术术后24小时内抗菌药物停药率、各手术医师的手术术前0.5h～2h给药百分率、手术时间大于3h的手术中抗菌药物追加执行率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区对各致病菌耐药超过标准值的抗菌药物种类 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区抗菌药物治疗前病原学送检率、医院感染诊断相关病原学送检率、联合使用重点药物前病原学送检率 |
| ★9.重症监护室监测 | - 系统支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的医院感染（例次）发病率、千日医院感染（例次）发病率、尿道插管使用率、中央血管导管使用率、呼吸机使用率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各ICU病区的尿道插管相关泌尿道感染发病率、中央血管导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率 - 系统支持提供ICU监测日志 - 系统支持开展临床病情等级评定工作，支持医生按患者病情对ICU患者进行病情评定。 - 系统支持提供统计任意月份各ICU病区的调整感染发病率 |
| ★10.新生儿医院感染监测 | - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的新生儿患者医院感染发生率、不同出生体重分组新生儿千日感染发病率、新生儿患者医院感染例次发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的≤1000g新生儿千日医院感染例次发病率、新生儿中央血管导管使用率、新生儿呼吸机使用率、新生儿中央血管导管相关血流感染发病率、新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1001~1500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率、新生儿中央血管导管使用率、新生儿呼吸机使用率、新生儿中央血管导管相关血流感染发病率、新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的1501~2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率、新生儿中央血管导管使用率、新生儿呼吸机使用率、新生儿中央血管导管相关血流感染发病率、新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的＞2500g出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率、新生儿中央血管导管使用率、新生儿呼吸机使用率、新生儿中央血管导管相关血流感染发病率、新生儿呼吸机相关肺炎发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的不同出生体重分组新生儿脐或中央血管导管相关血流感染发病率、新生儿呼吸机相关肺炎发病率 |
| 11.现患调查工作 | - 系统支持按照医院实际现患调查工作的流程定制报卡登记功能，支持代替原有的纸质现患个案表登记流程，帮助院感专职人员进行线上数据收集、审核工作 - 系统支持批量生成现患个案登记表报卡 - 系统支持现患报卡权限管理功能，支持不同用户不同管理权限 - 系统支持现患报卡自动填充功能，自动填充填写项目 - 系统支持现患报卡日志操作记录展示功能，能展示用户操作记录 - 系统支持现患报卡联动登记，可以根据填写项目不同显示不同的登记内容 - 系统支持现患报卡统计功能，按照登记内容进行登记内容频率分布统计 - 系统支持统计结果明细钻取和导出功能 - 系统支持现患报卡自动生成功能，按照定制规则自动生成待处理报卡 - 系统支持现患报卡登记结果搜索功能 - 系统支持现患报卡在线预览、导出打印功能 - 系统支持现患报卡科室监督功能，提供应上报但未上报报卡监测科室信息 |
| 12.手卫生监测 | 12.1手卫生依从性、正确性监测功能 - 系统提供院感兼职人员进行手卫生依从性科室自查结果登记功能 - 系统提供院感专职人员进行手卫生依从性院感抽查结果登记功能 - 系统提供手卫生依从性调查记录搜索功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区的手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区的院级、科级手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区各个被调查职业的手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区各个手卫生洗手指征的手卫生依从性、正确性统计，及明细钻取功能 - 系统支持手卫生调查明细结果导出功能 12.2手卫生知晓情况监测功能 - 系统提供院感兼职人员进行手卫生知晓情况科室自查结果登记功能 - 系统提供院感专职人员进行手卫生知晓情况院感抽查结果登记功能 - 系统提供手卫生知晓情况调查记录搜索功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区的手卫生知晓率统计，及明细钻取功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区的院级、科级手卫生知晓率统计，及明细钻取功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区各个被调查职业的手卫生知晓率统计，及明细钻取功能 - 系统支持提供任意时段全院及各调查病区各个手卫生知晓情况相关问题回答情况的统计，及明细钻取功能 - 系统支持手卫生调查明细结果导出功能 12.3手卫生耗材统计 - 系统支持自动从物资管理系统获取洗手液、手消毒剂申领数据 - 系统支持统计任意时段各病区洗手液、手消毒剂申领用量统计、每床每日消耗量 |
| 13.消毒灭菌效果监测 | - 系统支持提供监测数据的手工录入功能 - 系统支持提供自动判断监测结果是否合格 - 系统支持提供空气、物表、手监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供一次性无菌物品、手术器械、口腔诊疗器械报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供灭菌器生物学监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供一般医疗用品报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供呼吸机管路、床单位报告报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供清洗质量监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供软式内镜、硬式内镜报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供手术室、移植病房报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供监护室、配液间、实验室浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供透析液、置换液、反渗水、A液毒素浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供消毒剂、灭菌剂浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供紫外线灯强度监测、被服、食品卫生监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 - 系统支持提供致病菌定性监测报告浏览、编辑、配置、搜索、导出、打印功能 |
| 14.医务人员血源性病原体职业暴露监测功能要求 | - 系统支持提供登记暴露者基本情况、本次暴露方式、发生经过描述、暴露后紧急处理、血源患者评估、暴露者免疫水平评估、暴露后的预防性措施、暴露后追踪检测、是否感染血源性病原体的结论等 - 系统支持提供录入功能 - 系统支持提供保护医务人员隐私的保密功能 - 系统支持提供到期提醒疫苗接种、追踪检测等功能 - 系统支持提供统计分析功能 - 系统支持提供可提醒针刺伤医护人员后续检查、对针刺伤医护人员随访功能 - 系统支持提供针刺伤事件登记搜索功能 - 系统支持提供针刺伤事件登记导出和打印报告、统计功能（按工龄、职业、暴露科室、暴露途径进行统计） |
| 15.PDCA持续改进 | - 系统支持按照报卡登记的方式实现PDCA持续改进登记追踪流程，院感兼职人员可以直接登记上报病区持续改进项目情况，院感专职人员进行审核确认 - 系统支持PDCA登记流程管理，不同流程显示处理登记内容不同 - 系统支持PDCA权限管理功能，支持不同用户不同管理权限 - 系统支持对PDCA持续结果结果在线预览、导出打印功能 - 系统支持对PDCA改进登记结果进行频次统计 |
| 16.数据上报功能 | 16.1 系统支持上报数据包加密 - 系统支持对上报数据包进行加密，避免患者敏感数据泄露 16.2 系统支持向省、市区域信息化平台上报数据 - 系统支持导出符合区域质控中心规定的过程类数据。导出数据满足过程类数据上报标准的要求 - 系统支持无缝对接上报平台。上报人员不需要再进行二次处理，直接上报医院过程化数据 |
| 17.院感工作晨交班 | - 系统支持临床院感工作晨交班功能，科室交班人员可以根据交班内容进行科室院感评估，落实科室感控防控制度要求，树立底线意识。交班内容可以包括但不限于疑似院感病例处理情况、在科患者感染病例、多重耐药菌感染病例、隔离患者情况、手术患者情况、感染暴发确认情况 - 系统支持向院感专职人员提供全院晨交班整体情况完成进度展示，和各个病区每天交班完成情况导出功能。方便院感专职人员进行全院感控风险评估，及时安排防控干预。 - 系统支持每天自动生成全院各个病区需要进行交班的工作列表 - 系统支持自动对交班工作内容进行自动填充，交班负责人可以自行修改 - 系统支持按照每月、每天导出晨交班工作记录进行存档 |
| ★18.医院感染管理质量控制指标 | - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染发病（例次）率 - 系统支持提供统计任意时段、任意时点全院及各病区的医院感染现患（例次）率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医院感染病例漏报率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染发现率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的多重耐药菌感染检出率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的医务人员手卫生依从率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的住院患者抗菌药物使用率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的抗菌药物治疗前病原学送检率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术部位感染率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的I类切口手术抗菌药物预防使用率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的血管内导管相关血流感染发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的呼吸机相关肺炎发病率 - 系统支持提供统计任意时段全院及各病区的导尿管相关泌尿系感染发病率 |
| 19.院区分级管理 | 系统支持院区分级管理，根据医院的院区区域管理人员划分，院感专职人员可以分别管理负责的病区，减少筛选负责病区的工作。同时也能够对全院情况进行汇总统计和分析。例如，院感专职人员既可以只对院区A的疑似感染病例进行处理，又可以汇总统计包括院区B在内的医院感染相关数据。 |
| 20.干预和反馈功能 | 20.1医院感染监测专业人员与临床医师交流 - 系统支持具备医院感染监测人员和临床医生对疑似医院感染病例诊断进行沟通的功能 - 系统支持展示医院感染监测人员与临床医生基于患者的交流功能 - 系统支持医院感染监测人员可以主动发送消息给临床医师 - 系统支持发送消息可以选择模板、可以自动发送多重耐药菌干预消息 - 系统支持提供未读消息提醒功能 - 系统支持以患者为单位显示所有交流信息 - 系统支持记录医院感染监测人员和临床医生交流双方账号 - 系统支持交流信息查询参数包括发送时间、病例ID、患者病区、发送人帐号 - 系统支持提供消息内容模糊查询功能、医院感染监测人员干预管理功能 20.2干预推送 - 系统支持具备干预措施推送功能 - 系统支持病例诊断建议 - 系统支持感染防控要点等内容及时推送给医生进行干预 20.3临床医生反馈 - 系统支持临床医师可以主动发送消息给医院感染监测人员 - 系统支持临床医师确认、排除的功能 - 系统支持若临床医生排除预警，需要先发消息给医院感染监测人员解释排除理由的功能 - 系统支持临床医师编辑、移动的功能 - 系统支持临床医师主动上报、全部确认的功能 20.4医院感染知识学习 - 系统支持医院感染监测人员可以维护感染学习知识库 - 系统支持临床医生可以学习感染知识 - 系统支持提供医院感染学习知识访问量统计功能 |

- 承诺要求：

（1）供应商必须承诺在签订合同后60个日历天内实现此次采购信息系统与医院现有HIS、LIS、PACS、电子病历系统、手麻系统的无缝连接，终身免费开放系统接口，提供数据字典；与医院现有系统对接产生的一切费用由供应商承担（包括此次采购软件与上述系统的接口费用及上述系统与此次采购系统的接口费用）。

（2）培训要求：供应商安排专业人员对叶集区人民医院相关人员进行培训，通过培训：医院至少有两名系统管理员具备软硬件环境搭建和运维、基本参数设置、常见问题处理、系统主要功能操作、终端设备维护的能力；采购系统所涉的科室及全院医疗、护理、院感、输血、检验等相关人员具备相应岗位所需功能的熟练操作能力。以培训合格后能否正常开展相关工作为准，否则采购人有权终止合同，一切责任由投标人自行承担。并提供承诺函。

（3）如为代理商投标，则必须在签订合同前提供本项目系统的原厂授权书，否则将视为自动放弃中标资格，一切责任由供应商自行承担。并提供承诺函。

（4）本项目后期年维护费为1.5万元/年。

三、采购合同

双方自行拟定

四、评分标准

1、对响应文件进行综合评审。磋商小组只对通过初审，实质上响应评审文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

磋商小组首先对各响应文件进行初审，响应文件应实质上响应磋商文件的要求，应与磋商文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的响应文件由磋商小组初审后按无效标书处理。初审指标表如下（供应商初审指标有一项不合格即作废标处理）：

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书副本 | 合法有效 |  | 有效的营业执照和税务登记证的原件扫描件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容（三证合一或五证合一的，仅需提供营业执照副本）或有效的事业单位法人证书 |
| 2 | 资格条件 | 满足磋商文件资格要求 |  | 详见磋商公告资格条件 |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖投标供应商公章 |  | 第六章响应文件格式 |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |

2、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重10%，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100。

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （90分） | 参数响应 | 根据投标供应商对磋商文件采购需求的响应情况进行打分，投标供应商所报内容的技术规格、参数指标完全满足要求的，本项最高得35分。负偏离“★”条款的，每条扣5分，扣完为止。 注：“★”条款需在磋商文件中提供相应材料进行支撑性说明或体现明确的系统页面截图，未提供视作不满足要求。 | 0-35分 |
|  | 实施方案 | 1、根据软件系统架构整体设计的合理性、实用性、保证数据传输的实时性，系统整体设计的可靠性、可维护性（包括日常维护、功能拓展维护两部分，具体表现为政策是否可动态 调整、业务流程是否可动态调整、用户界面是否可动态调整、标准的系统安装程序等）、可扩展性，以及系统总体设计与医院在用系统的融合性、对接性等。根据方案优劣打分。 （1）系统整体设计先进、方案完善可行，方案需求把握准确、设计目标具体、明确、合理，方案体现出面向服务的体系架构设计思想，具有良好的可扩展性且行文工整、结构严谨得 7-10分； （2）系统整体设计一般、方案完善性及可行性一般，方案需求把握一般、设计目标具体性、明确性及合理性一般，方案能够体现出面向服务的体系架构设计思想，可扩展性一般且行文工整性、结构严谨性一般得 3-6分； （3）系统整体设计差、方案完善性及可行性差，方案需求把握差、设计目标的具体性、明确性及合理性差，方案不能够体现出面向服务的体系架构设计思想，可扩展性一般且行文工整性、结构严谨性差得1-2分。 （4）不提供的得 0 分。 2、提供完善的实施方案，具备安装调试完成计划、项目实施风险分析及措施、实施人员分工明细，进行打分： （1）项目组织结构设计合理，有合理的人员分工；有完善的项目管理和项目实施保障措施，有合理的项目实施框架；对项目实施风险进行合理分析，且有针对性的风险控制方案；得7-10分。 （2）项目组织结构设计合理性一般，人员职责分工一般；项目管理和项目实施保障措施一般，有项目实施框架；对项目实施风险分析一般，针对性的风险控制方案一般；得 3-6分。 （3）项目组织结构设计不合理性，人员职责分工一般；项目管理和项目实施保障差，无项目实施框架；对项目实施风险分析差，无针对性的风险控制方案；得1-2分。 （4）不提供的得 0 分。 3、售后服务承诺及方案：根据服务流程规范情况，售后服务方案完整、合理（如：免费质保期、售后服务响应时间等）、售后服务体系健全和售后服务价格等。进行评分： （1）免费质保期两年的得4分，免费质保期一年的得2分。 （2）承诺全年365天每天24小时服务响应，2小时内提供解决方案，且售后服务方案详细的得2分；没有承诺的不得分。 （3）投标单位在安徽省设有常驻服务机构的，以提供营业执照为准得2分，或承诺中标后7日内在安徽省设置常驻服务机构的得1分，无此描述不得分。 | 28 |
|  | 同类业绩 | 2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标供应商提供类似项目业绩，每提供1份业绩合同复印件得4分,最高得20分。 注：需提供业绩合同复印件并加盖投标供应商公章，不清晰或无法判断的不得分。 | 0-20分 |
|  | 软件的扩展性 | 承诺根据医院未来业务发展和管理需要，以及国家标准、政策变化而导致系统功能需要升级的，提供免费升级服务；承诺系统功能模块在使用后根据实际使用效果及院方要求适时进行免费调整 ，满足得7分，否则不得分。说明：提供承诺函（格式自拟），加盖软件生产厂商公章。 | 0-7分 |
| 价格分（10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分10分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10％×100 注：最低磋商报价（含一个或同时多个）低于其他有效磋商供应商的磋商报价平均值50%及以上时，视作该投标为无效投标，磋商现场不接受任何价格补充说明。 |  |  |

# 注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

3、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

4、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

五、响应文件格式

正本/副本

项目

响  应  文  件

供应商：              （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月     日

## 响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 相关服务承诺函 |  |
| 八 | 联合体协议 |  |
| 九 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

## 附件一

## 报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖公章：

日  期：   年   月   日

注：1、表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、本表报单价，报价要求详见采购需求。

## 附件二

## 供应商基本信息

（营业执照、资质（若有）、业绩、人员证书等证明材料）

## 附件三

## 磋商授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

## 附件四

## 磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

## 附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

附件六

## 响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。

附件七

## 相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

## 附件八

## 联合体协议

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件）

（允许联合体参加磋商且供应商为联合体的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的磋商有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的磋商工作。

二、          为本次磋商的主体方，联合体以主体方的名义参加磋商。主体方负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权磋商代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在响应文件提交、磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本成交项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体成交，则主体方负责                             等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加本项目磋商。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

七、未成交，本协议自动废止。

主体方：（公章）                      参加方：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

签订日期:    年    月    日

# 二轮报价表

（项目名称）        竞争性磋商第二轮报价表

致：                 (采购人)

1、我方愿在第一轮（响应文件）响应报价的基础上再次让利，让利后报价为                （大写）         （小写） ，各分项报价按照第一次报价同比例下浮。上述报价包含完成本项目服务范围内工作内容的全部费用，该费用不再调整。

2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：          （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

日   期：       年     月     日

（注：各供应商单独备足空白“第二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。