一、采购需求：

| （一） | DR机房1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工艺要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电动推拉门 | 原推拉门无损拆除，增加3mm厚纯铅铅板，门扇双面采用铝塑板饰面，重新安装调试，确保防夹装置及门灯联锁正常，粘贴警示标贴，符合验收标准 | 扇 | 1 |  |
| 2 | 排风口 | 原排风口外墙增加铅百叶防护，确保符合验收标准 | 项 | 1 |  |
| （二） | DR机房2 |  |  |  |  |
| 1 | 电动推拉门 | 原推拉门无损拆除，增加3mm厚纯铅铅板，门扇双面采用铝塑板饰面，重新安装调试，确保防夹装置及门灯联锁正常，粘贴警示标贴，符合验收标准 | 扇 | 1 |  |
| 2 | 排风口 | 原排风口外墙增加铅百叶防护，确保符合验收标准 | 项 | 1 |  |

- 报价表：

- 六安市叶集区人民医院（市六院）DR机房维修改造工程项目报价表

| 项目： | DR1机房 | DR2机房 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价： |  |  | 大写： |
| 供应商（公章）： 签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

备注：此报价含税、人工、运输、安装及完成本项目应有的全部费用。