附件：采购需求

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 单位 | 数量 | 型号/规格 | 材质 | 安装位置 | 备注 | 公称通径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温安全阀 | 弹簧式 | 台 | 2 |  | 不锈钢 | 储气罐（氧气） | 全启式 | 10mm |
| 2 | 低温安全阀 | 弹簧式 | 台 | 4 |  | 不锈钢 | 储气罐（氧气） | 全启式 | 7.14mm |
| 3 | 其他 | 低温安全阀规格型号以实际现场勘察测量为准 |  |  |  |  |  |  |  |

注1：以上参数必须全部满足；

注2：所投安全阀须提供特种设备监督检验中心安全阀检验合格报告；

注3：本次供应商所投产品须保证能完美配套我院中心供氧储气罐（品牌中集圣达因）设备使用。

注4：包括服务费、检测费、安装费等一切附加费用。啊输入法