洪集镇卫生院万东DR、GE16排螺旋CT维保项目参数：

- 维保形式：技术保，CT型号：GE16排CT（型号RevolutionACT   EL）、DR型号：华润万东（型号：新东方1000B）。在保修服务期内提供不限次数的技术服务，及每年不少于4次的定期保养服务。

2、维保期限：本次招标服务周期为期一年。合同一年一签，当年合同到期经考核合格后可续签 下一年合同，最多续签两次。

3、服务内容：提供CT/DR技术保服务，不限次数的现场检修，定期维护保养。

4、人员资质：供应商配备至少2名原厂培训合格的放射专职工程师，并提供有效期内的服务资格证复印件及供应商给工程师缴纳社保的证明材料。

- 质量保障：定期保养维护：供应商应至少每年进行4次全面维护保养，应包括且不仅限于机器清洁除尘、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，使用指导，以及非紧急性质的补救维修，确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修，并出具保养报告。

6、响应保障：具备固定客户服务专线电话，24小时*365天有工程师接听。甲方拨打客服电话后1小时内乙方工程师应回电协助甲方人员即时诊断故障解决问题。在电话支持不能解决甲方故障的情况下，乙方应派遣工程师赴现场维修相关设备，工程师应不超过24小时内到达现场。如诊断出需要更换零备件后，常规零备件到达医院的时间最长不超过48小时（仓库全365天响应，特殊情况下除外）。

7、开机率：供应商应保证所维保设备的年工作日开机率达到95%（一年按照365天核定），未达到按照1:1比例顺延保修期时间。

8、供应商在实施过程中必须建立健全的设备保养制度，提供维保工作记录，工单应一式叁份，采购人设备管理部门和设备使用科室以及供应商各一份。

9、供应商应提供完善的服务响应方案，其中：维保方案包含专项组织机构、现场管理制度、现场工程师标准作业程序、质量保障措施、维修维护计划及应急预案等。

10、协助医院设备科按国家主管部门要求对所维保设备进行每年度 1 次的质控检测评估，并出具评估报告。

11、院方依据临床客户满意度调查表每半年做一次满意度评分，90 分以上为合格，90分以下为不合格，并对维保公司进行谈话整改，谈话后未整改的，院方有权终止合同。

12、供应商在维修过程中，造成医院设备设施损坏、医疗责任事故等，由供应商单位承担损失及赔偿。

13、供应商在维保期间须提供软件免费升级和培训服务，培训效果须满足临床需求。