六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）电动吸引器、电动流产吸引器询价采购附件

本次采购分两个包，投标文件格式自拟，需要提供产品的参数、彩图。

第一包：电动吸引器采购需求：

1.AC 220V供电

- 自带轮子可移动式

- 功率大，吸力强（需在投标文件中标注参数）

- 结构组成：活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、吸引管道、脚踏开关等。

- 需提供医疗器械注册证。

第二包：电动流产吸引器采购需求：

- 1.AC 220V 供电

2.自带轮子可移动式

3.功率大，吸力强（需在投标文件中标注参数）

4.结构组成：负压源、单向阀、泄放阀、真空表、贮气瓶、收集容器、脚踏开关、空气过滤器、滤杯等。

5.应配备具有医疗器械注册证的6#、7#、8#流产吸引管各1支。

6.使用范围:供医疗机构对早期妊娠的孕妇实施人工流产手术吸引。

7.需提供医疗器械注册证。