六安市叶集区人民医院姚李分院血液透析信息系统采购项目

服

务

类

单

一

来

源

采

购

文

件

项目单位：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

2026年4月

目   录

单一来源方式采购的公示	1

第一章 单一来源采购邀请书	4

第二章 供应商须知前附表	5

第三章 供应商须知	8

第四章 采购合同	14

第五章 采购需求	15

第六章 单一来源响应文件	21

额外附件（无需编入响应文件）	30

六安市叶集区人民医院姚李分院血液透析信息系统采购项目单一来源方式采购的公示

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部令第74号）等相关法律规定，现就本项目拟采取单一来源方式采购予以公示。

一、采购人名称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）二、采购人地址：六安市叶集区民强北路与兴叶大道交叉口

三、采购项目名称：六安市叶集区人民医院姚李分院血液透析信息系统采购项目（项目编号：LASYJQRMYY-XXK2026-10）

四、项目类型：服务类

五、拟采购服务的说明：为保持院区业务一体化与系统一致性及数据接口兼容与迁移安全保障，拟采用单一来源方式采购。

六、拟采购服务的预算金额：7.8万元

七、采用单一来源采购方式的原因及说明：

1、院区业务一体化与系统一致性要求

六安市第六人民医院拥有本部及姚李两个分区，旗下血透中心纳入医院统一管理。 医院本部血透系统由江苏惠邦信息科技有限公司承建并稳定运行。姚李分院作为统一管理院区，需沿用同一系统平台以确保管理标准、操作流程及质控数据的完全一致。更换厂商将导致两院区系统割裂，无法实现一体化管理目标。

2、数据接口兼容与迁移安全保障

新建系统须与医院现有业务系统及本部血透平台无缝对接。江苏惠邦信息科技有限公司独家掌握现有系统数据接口规范与底层架构，能确保数据安全转换与业务无缝衔接。其他厂商无法在短期内破解接口协议，存在数据丢失与业务中断风险。

综上，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条关于“只能从唯一供应商处采购”及“保证原有采购项目一致性”的规定，江苏惠邦信息科技有限公司符合本项目单一来源方式采购。

八、拟定供应商信息：江苏惠邦信息科技有限公司

九、拟定唯一供应商地址：徐州市鼓楼区黄楼街道环城路80号徐州市医药健康产业园医科大学科技园7层

十、专业人员对相关供应商因具体论证意见：本次“六安市叶集区人民医院姚李分院血液透析信息系统采购项目”具备唯一性与不可替代性。江苏惠邦信息科技有限公司符合符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条关于“只能从唯一供应商处采购”及“保证原有采购项目一致性”的规定，江苏惠邦信息科技有限公司符合本项目单一来源方式采购。

| 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- |
| 柯力 | 六安市金安区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 李靖 | 安徽六安技师学院 | 高级讲师 |
| 吴孝俊 | 安徽省六安第一中学 | 中学高级 |

十一、公示期限：2026年4月13日至2026年4月16日。任何供应商、单位或个人对采用单一来源采购方式有异议的，可以在公示期内以书面形式向采购人反映。如无异议，公示结束后将采用单一来源采购方式采购。
    十二、协商时间及方式：
    1、协商时间：2026年4月16日下午15时00分

2、协商方式：现场协商

3、协商地点：六安市叶集区人民医院10楼会议室。

十二、联系方式

1.采购人：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

联系地址：六安市叶集区兴叶大道与民强北路交叉口

联系电话：0564-6488599

2.采购代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

联 系 人：胡工

联系地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系电话：0564-3284233

2026年4月13日

第一章 单一来源采购邀请书

江苏惠邦信息科技有限公司：

六安市叶集区人民医院姚李分院血液透析信息系统采购项目采用单一来源方式进行采购，贵公司为本项目的唯一供应商。请贵公司按照本项目采购文件的要求，编制单一来源响应文件，在供应商须知前附表规定的递交截止时间前现场递交，并就本项目的商务、技术和报价等有关问题，进行进一步的协商。

2026年4月13日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：六安市叶集区人民医院姚李分院血液透析信息系统采购项目 项目编号：LASYJQRMYY-XXK2026-10 |  |
| 2 | 采购人名称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院） 地 址：六安市叶集区兴叶大道与民强北路交叉口 联 系 方式：0564-6488599 |  |
| 3 | 代理机构名称：安徽同方工程咨询有限公司 地 址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 联 系 方 式：0564-3284233 |  |
| 4 | 项目类别：服务类 |  |
| 5 | 服务时限：合同签订后18个月，包含系统建设及合同期内的免费维护服务。 |  |
| 6 | 付款方式： | 项目验收合格后支付百分之百。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与单一来源文 件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 7 | 履约保证金：1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |  |
| 8 | 响应有效期：公示结束60日内。 |  |
| 9 | 勘察现场：请各供应商联系采购单位自行勘踏。 |  |
| 10 | 单一来源采购响应文件份数及要求：正本1份、副本2份，胶装成册、密封提交。 |  |
| 11 | 质疑与答疑：1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以发邮件向采购代理机构提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。代理机构邮箱地址为1610920774@qq.com； 2、提交成功后疑问文件即传至采购人（采购代理机构），后续答疑以书面形式通知。 |  |
| 12 | 协商时间及方式： 1、协商时间：同公告截止时间。 2、协商方式：现场协商 |  |
| 13 | 响应文件递交截止时间：同本项目协商时间。 |  |
| 14 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 特别提醒：供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报相关监管部门严肃查处。 |  |
| 15 | 递交响应文件注意事项：响应文件必须在询价截止时间前递交。 |  |
| 16 | 1、支付方：□采购人 ☑成交供应商 2、收费标准：本项目为固定收费3000.00元。 3、收取方式：银行转账。 4、代理服务费缴纳账户： 户名：安徽同方工程咨询有限公司 开户行：徽商银行六安解放路恒源支行 账号：000000602003900000243 5、代理服务费须从成交供应商账户转出，并备注项目名称。 |  |

第三章  供应商须知

一、总则

1、适用范围

1.1本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本采购文件的最终解释权归项目单位所有。

2、定义

2.1服务：既是指本范本适用于服务采购。

2.2采购人：项目单位（采购人）的总称。

3、供应商资格要求：符合政府采购法等法律法规的相关规定。

4、供应商参与采购活动的费用

4.1供应商必须自行承担所有与参加采购活动的有关费用。不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与采购活动的各方主体应对服务类单一来源采购文件和单一来源响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

单一来源及其响应文件使用的语言文字以及供应商与采购人就单一来源采购相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购人根据项目的具体情况，可以组织单一来源供应商现场考察。

9、偏离

若服务类单一来源采购文件允许响应文件偏离某些要求，偏离应当符合单一来源文件规定的偏离范围和幅度。

二、服务类单一来源采购文件

10采购文件构成

10.1采购文件包括：

第一章  单一来源采购邀请书

第二章  供应商须知前附表

第三章  供应商须知

第四章  采购需求

第五章  单一来源响应文件

10.2供应商应认真阅读和充分理解服务类单一来源采购文件中所有的内容。如果其单一来源响应文件没有满足服务类单一来源采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

11、服务类单一来源采购文件的澄清和修改

11.1采购人认为服务类单一来源采购文件未表述清楚的，可以进行澄清并书面通知供应商。

11.2 供应商认为服务类单一来源采购文件表述不清的，可以要求采购人作出解释。

三、单一来源响应文件的编制

12、单一来源响应文件构成

12.1响应文件必须按照本文件规定的内容和顺序进行编写。

12.2供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

12.3供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对服务类单一来源采购文件条款和技术要求进行修改。

12.4证明供应商合格的资格文件

12.4.1应包括服务类单一来源采购文件要求的证明其有资格参加采购活动以及之后有能力履行合同的证明文件。

13、单一来源报价

13.1本项目只允许一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将不被接受。

13.2服务类项目适用：响应总报价应包括完成本项目的费用、税费、等所有费用，即为履行合同的最终价格。

13.3供应商响应的货币为人民币。

14、响应保证金

本项目无须递交响应保证金

15、响应有效期

15.1响应有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的响应有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原响应有效期满之前，向供应商提出延长响应有效期的要求。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其单一来源响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购人的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长响应有效期。

15.3在响应有效期内，供应商撤销或修改其单一来源响应文件的，应承担责任。

16、单一来源响应文件签署

除特别说明外，本文件要求供应商盖章或者法定代表人签字处，均需加盖供应商公章或其法定代表人签字。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

四、单一来源响应文件的递交

17、单一来源响应文件的提交

本项目为纸质投标，在响应文件递交截止时间前现场递交。

18、单一来源响应文件的修改和撤回

在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的单一来源响应文件。

19、联合体参加单一来源协商

由两家或两家以上供应商组成的联合体参与协商时，应满足以下要求：

19.1参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

19.2联合体应签订联合参与协商的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为代表，具体进行协商、签订合同等事务。此协议或授权书应作为单一来源响应文件的一部分。

19.3联合体中牵头方应能全权处理协商过程中的有关问题。一旦成为成交供应商，该被授权供应商应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

19.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

五、协商与评审

20、协商

20.1采购人将在规定的时间组织协商。供应商的法定代表人或其委托的代理人应在现场准时参加。

20.2采购人将按规定组织相关人员组成协商小组。

20.3协商小组将首先对单一来源响应文件进行符合性评审，了解其与采购文件要求是否有偏离。

20.4符合性评审结束后，协商小组将要求供应商就单一来源响应文件中含糊不清、错漏的地方或协商小组提出的其他内容进行澄清，然后与供应商就采购需求进行协商并要求供应商就之前提出的问题和技术内容进行书面确认。供应商未通过符合性评审的，不进入后续程序。

20.5符合性评审通过后，协商小组与供应商进行价格协商，并确定最终合同价格。

供应商每次报价都应当在协商小组发出报价要求后半小时内完成报价事宜。

供应商必须在规定的时间内将自己在协商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商填写后，以纸质的方式提交给协商小组。

21、评审

21.1协商小组将依据供应商最终提交的确认件进行评审，并编写协商报告。

21.2采购人确认成交供应商后，应将结果在指定的网站公告。

22、异常情况处理

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）报价超过采购预算的；

（四）因重大事故，采购任务取消的。

23、供应商存在下列情况之一的，响应无效：

（一）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（二）报价超过采购文件中规定的金额或者最高限价的，采购人可以支付的除外；

（三）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的；

（五）提供虚假材料参加单一来源活动的违法、违规行为被查实的。

六、成交和授予合同

24、成交确认

采购人应当在收到协商报告后5个工作日内，确定成交供应商。

25、签订合同

25.1采购人应尽量缩短采购合同签订时间，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。

25.2政府采购合同在履行中可追加与合同标的相同的服务，但采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将按相关规定进行处理。成交通知书发出后，采购人无正当理由不与成交供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

25.4因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

25.5在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

25.6采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

25.7采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

25.8政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

25.9延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

25.10 成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

26、履约保证金

26.1成交供应商在签订合同前必须按单一来源文件的规定，及时、足额交纳履约保证金。

26.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

27、验收与支付

27.1采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

27.2采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

27.3涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

27.4对于符合支付条件的项目，应在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

第四章  采购合同

（甲乙双方自行拟定）

第五章  采购需求

- 血液透析管理系统参数

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 管理看板 | - （1）▲透析进程：整体查看，包括透前、透中、透后概况，血管通路、透析方式和特殊情况统计。支持以卡片方式展示患者透析节点和进度。支持通过院区、接诊区、日期、时段进行筛选。 - （2）▲质控数据整体查看，包括血管通路、透析方式、特殊情况、患者统计以及质控达标率统计。支持按年度、季度、月份为时间维度进行统计。 |
| 患者管理 | - （1）为患者建立透析档案。包括患者的基本信息，血管通路，诊断记录，透析方案，医嘱信息等。支持患者信息导出为Excel文件，可以转诊患者至其他对接的系统，并传输患者数据。支持在转诊的同时在本系统内转归患者。 - （2）对患者的电子病历进行查阅，应按姓名或拼音首字母进行查询，应按患者状态和治疗区域进行过滤。 |
| 电子病历 | - （1）记录患者的基本信息。还包括病人来源，入室时间，透析类型，首透方式，首透时间，透析次数等信息。 - （2）支持按SOP模板样式显示，同时支持按结构化自定义样式显示。 - （3）包括患者主诉，既往病史，体格检查，病历文本，化验检查等内容。内容支持按模板格式添加。 - （4）对患者病情和诊疗过程所进行的连续性记录。内容应包括患者的病情变化情况、重要的辅助检查结果及临床意义、上级医师查房意见、会诊意见、医师分析讨论意见、所采取的诊疗措施及效果、医嘱更改及理由、向患者及其近亲属告知的重要事项等。支持通过自定义的模板进行添加。 - （5）支持患者的诊断信息，提供诊断知识库选择添加，也可自定义诊断内容。 - （6）支持开立长期医嘱，设置常用组套。支持按在用和停用，院外医嘱和透中医嘱进行分类筛选。支持批量新增医嘱和长期医嘱停用。 - （7）支持出入院记录是完整病历的缩影，是较为详细的摘要，应能反映疾病的概况和要点。 - （8）门诊手术记录，应包括内瘘手术记录及中心静脉置管手术记录。 - （9）患者透析治疗方案管理，支持新增修改停用和删除。支持透析方案模板管理，新建透析方案时支持套用透析方案模板。 - （10）▲血管通路记录，应包括通路信息、通路列表、通路照片（支持多张录入）和穿刺信息。 - （11）▲患者历史透析记录显示，应支持按简要和详细两种模式显示透析记录，支持透析记录单查看和打印。 - （12）从LIS系统导入的经过数据整合和单位转换后可以被系统利用的化验数据，支持在不对接LIS系统的情况下手工录入化验数据。 - （13）支持上传患者的相关医疗文书扫描件并进行管理。 |
| 排班管理 | - （1）医生为患者进行透析排班，只排定班次，不指定床位，应支持以下功能：1)自动排班；2)手动排班；3)排班模板；4)复制排班；5)导出排班；6)支持排班时对患者的感染情况和已排班数量进行校验和提示；7)支持患者维度查看所有模板中的排班数据；8)支持临时调整患者透析器、滤器；9)支持快速编辑透析计划入口；10)支持显示患者住院标识；11)支持单病种标识。 - （2）护士为患者安排透析床位，应支持以下功能：1)自动排床；2)手动排床；3)拖拽排床；4)排床模板，支持右键设置备注，在显示项目中支持配置备注信息是否显示；5)支持排床时对患者的感染情况和已排床数量进行校验和提示。 - （3）▲支持自定义护士治疗组，治疗组可以跨越物理分区，关联多个物理区的床位。 - （4）▲应对科室医护人员进行排班，支持与治疗分组结合，支持排班模板功能，支持打印和导出排班记录。 |
| 透析管理 | - （1）根据日期/班次/区域筛选查看对应班次和区域患者所涉及到的耗材/药品/透析机耗材，支持按表格全部打印；应支持按自定义格式的小条打印。应支持分类总量统计，应支持数据导出功能。 - （2）管理病人每次透析的信息，包括：透析病情，透析医嘱，透后小结，过程记录，护理评估，耗材信息，并发症记录。透析信息能够自动生成：1)血管通路信息自动从血管通路病历中获取；2)执行医嘱自动从透析医嘱中自动获取；3)透析医嘱自动从透析方案中获取；4)目标脱水自动计算；5)耗材信息根据系统绑定自动记录；6)支持患者加透治疗；7)便捷历史透析记录查询，供医生参考；8)透析治疗完成后进行归档，归档后的病历数据不能被修改；9)归档后自动进行库存出库，自动记录使用的耗材信息，库存数量低于设定值时给予提醒；10)支持上机小条、医嘱小条打印，方便医护对患者和患者药品核对。 - （3）透析记录单管理，应包含查询、预览、打印、批量打印、导出和批量导出等功能。 - （4）设定医嘱特定使用日期，多为临时医嘱，在透析当日系统自动拉取。 - （5）包括科室交接班和患者交接班，支持交接班数据自动预生成。 |
| 库存管理 | - （1）应实现透析所需材料和药品的基本信息管理。 - （2）以单个中心为基础，实现对药品的入库管理，准确记录每条入库信息，形成药品的入库单，入库后增加相关库存数据。包括入库、退货、出库、退库、库存查询、使用记录和库存盘点。 - （3）以单个中心为基础，实现对耗材的入库管理，准确记录每条入库信息，形成耗材的入库单，入库后增加相关库存数据。包括入库、退货、出库、退库、库存查询、使用记录和库存盘点。 - （4）系统记录每笔入库信息，并形成入库单。显示患者每次透析使用个人库存里的药品明细，为药品使用跟踪提供支持。支持统计患者药品库存状况，并生成库存详细清单。支持库存盘点。药品支持定义库存数量阈值，对低于阈值的耗材用红色标识，提示及时补充和调配库存，以免出现延误治疗的情况。 |
| 费用管理 | - （1）实现套餐定制，为耗材自动记录与统计提供关联设置，组套内的耗材内容会在患者进行相应治疗时自动拉取到该患者透析记录单内的耗材处。 - （2）费用基础组套，应包括：治疗模式、透析器、血滤器、灌流器、血管通路、透析机类型等。 - （3）以患者为中心，对患者费用进行统一管理，包括透析费用等。系统记录每笔费用信息，随时可查询。 |
| 设备管理 | - （1）床位和分区设置，支持床位和分区的绑定，支持床位和透析设备的绑定以及解绑。 - （2）机器设备管理，应分为透析机、水处理机和其他设备。包括基本信息、运行记录、保养记录、维修记录、设备交班、消毒记录等。 |
| 辅助模块 | - （1）▲整合多个化验指标和患者用药情况进行综合对比分析，包括生命体征、生化检验、贫血管理、CKD-MBD管理、血钾管理等，并支持自由配置。 - （2）应包括感染指标异常预警、化验指标异常预警、周期性化验提醒。 - （3）▲低血压预警。通过AI算法，根据患者的治疗和体征数据推算出患者本次透析过程中发生低血压并发症的概率，当概率大于预警阈值时警示医生，并通过知识库推荐医生采取相应的干预措施，医生可自行调整干预措施并记录下干预记录。 - （4）▲支持自定义添加系统内的查询字段，组织多条件联合查询的综合查询，支持导出下载查询结果。 - （5）医护人员根据患者透析的时间长短、透析并发症情况，进行有规律、有计划的宣教，记录宣教内容、宣教时间、完成情况。支持平板签字功能，提高患者的依从性。 |
| 统计分析 | - （1）应包括所有患者的基础数据统计（男女比例、年龄统计、透龄统计、感染比例、干体重调整记录、透析频次)，使医护人员准确掌握科室患者的基本情况。 - （2）应包括患者的治疗基础信息统计（血管通路统计、死亡原因统计、转归记录统计、诊断统计)，为医护人员及时准确掌握科室治疗状况提供数据支持。 - （3）对科室的透析情况进行统计(透析例次统计、透析评估统计、透析并发症统计、透析记录查询、透析医嘱查询、血压查询)，为医护人员准确掌握科室治疗状况提供数据支持。 |
| 科室管理 | - （1）提供科室信息的记录。 - （2）提供科室职工信息的记录。 （3）提供科室制度及文档管理，应包括消毒隔离制度、设备管理制度以及其他规章制度，便于医护人员进行管理和查看。 |
| 院感管理 | - （1）应包括：透析用水化学污染物监测、透析用水内毒素监测、透析用水细菌培养。 - （2）▲支持根据给定中高风险地区数据，自动筛查出系统内匹配的患者信息。 |
| 质控上报 | - （1）支持按时间范围/按季度/按月份生成质控数据包并一键上传至CNRDS质控平台。支持按时间范围/按季度/按月份生成质控数据包并导出离线包，传输至外网电脑另行上报。 |
| 系统管理 | - （1）完成对科室人员的注册和管理，未登记注册的用户不能登录系统。 - （2）定义系统用户的角色，为角色定义使用权限。 - （3）系统管理员角色能够为不同角色动态分配不同的操作权限，权限控制的颗粒度到每个功能模块，各个功能模块下的功能、页面均有增加、修改、删除、查看的权限。 |
| 自助测量 | - （1）▲应支持与带数据输出功能的体重秤对接，基于x86硬件平台和Windows系统环境实现患者通过人脸识别或透析卡自助称体重，自动记录透前、透后体重数据。 - （2）▲应支持与带数据输出功能的血压计对接，基于x86硬件平台和Windows系统环境实现患者通过人脸识别或透析卡自助测量血压，自动记录透前、透后血压数据。 - （3）自助测量过程中支持语音流程提示，支持测量结果语音播报，语音播报功能支持单独关闭。 |
| 大屏系统 | - （1）根据患者的签到顺序，医生在接诊时可按顺序呼叫等候区的患者进入接诊区，屏幕显示支持患者隐私保护，支持通过大屏电视语音播报叫号信息。 - （2）▲通过移动工作站能够实现医护人员远程呼叫等候区的家属，家属根据呼叫的内容完成治疗过程中需要协助的工作，为患者提供及时、周到的服务。 - （3）▲根据系统设置，显示患者的排班信息，支持根据时间和班次循环播放。 - （4）根据系统设置，在设定的时间段在等候区大屏电视上播放医护人员选择的宣教视频内容。 |
| 移动工作站 | - （1）系统根据透析方式自动拉取已保存好的透析医嘱显示在信息界面，减少手工输入量，使接诊方便快捷。 - （2）医生接诊完成后，医生下的医嘱在床旁工作站应同步显示，护士在床旁可以核对确认并执行患者医嘱。 - （3）护士床旁定时记入透析治疗数据和患者各项生命体征，床旁移动工作站触控操作，方便快捷全面取代纸质单据。 - （4）护士使用移动工作站床旁对患者进行透前、透中、透后评估并记录评估状况，方便、快捷。 - （5）护士使用移动工作站床旁可以自动记录耗材使用和费用记录，也可以根据医嘱的临时变化进行手动追加耗材。 - （6）护士可以通过移动工作站完成患者下机，记录透后患者的体征数据和透后小结信息，并完成透析机消毒等信息的记录。 - （7）患者下机后，护士可填写透析机消毒记录，方便快捷。 - （8）床旁快速查询患者的病历信息，为患者治疗提供参考，应包括：处方开药查询、首次病程查询、化验检查查询、血压变化查询、患者药库查询、排床查询、排班查询、透前准备查询以及护士交接班查询。 - （9）医护人员可根据患者的病情和治疗状况，通过移动工作站查看患者的透析方案，也可以通过床旁工作站及时调整患者的透析方案。 - （10）护士能够通过移动工作站根据患者宣教计划为患者进行宣教，为患者普及医疗知识，提高医疗意识，降低医疗事故风险。 - （11）对患者的历史记录提供便捷的查找功能，并支持历史记录的修改。 - （12）支持多种抗凝剂组合治疗方案，医生能在透析方案中设定多个抗凝剂方案以及各自所持续的时长。 - （13）▲当发生不良事件时应支持提供平板拍照记录现场环境和情况并上传至血透系统保存。 - （14）▲对于评估单和治疗单等需要患者手写签名的医疗单据，支持患者直接通过平板手写签名，系统记录签名图片并关联至相关单据；支持打印患者的手写签名单据。 - （15）支持拍摄患者的血管通路情况照片并支持标注血管通路穿刺点位图。 （16）支持医护人员通过平板电脑呼叫等候区的患者家属进入透析室，支持可配置的呼叫类别和呼叫内容。 |

第六章  单一来源响应文件

正本/副本

单一来源响应文件

（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商：

盖  章：

年   月   日

一、响应函格式

致：（采购人的名称）

1、根据贵方 （项目编号） 单一来源文件，我们决定参加贵方组织的 （项目名称） 的采购活动。我方授权  (姓名和职务)  代表我方 （供应商全称） 全权处理本项目的有关事宜。

2、我方愿意按照单一来源文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦确定我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成服务内容并交付采购人验收、使用。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与协商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商：（签章）

地址：

电话：

日期：

二、响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 响应供应商全称 |  |
| 响应范围 | 第 包(不分包项目填写“全部”) |
| 响应报价 （人民币） | 大写： |
|  | 小写： （元/%） |
| 备注 |  |

响应供应商盖章：

日期：   年    月    日

三、营业执照

（营业执照等信息）

四、授权委托书

（供应商名称的全称） 授权本公司       （响应供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加       某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本公司处理采购过程的一切事宜。响应供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：（请填写手机号码）

供应商盖章：

日     期：     年   月   日

注：

- 本项目只允许有唯一的响应供应商授权代表（提供身份证明扫描件或影印件及联系方式）；

2、法定代表人参加的，无需提供授权委托书，仅提供身份证明扫描件或影印件及联系方式即可。

五、服务分项报价表

| 序号 | 内容 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟提供的服务费用 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：本表应清楚地标明供应商拟提供的服务费用等内容，其合计价格应与响应一览表中的总报价保持一致。

六、服务要求响应情况表

采购人名称：

采购代理名称：

经过认真研究（项目名称）（项目编号）单一来源文件要求，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

服务要求偏离表

| 序号 | 单一来源文件中要求 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响 （正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：     年   月   日

注：

服务要求偏离表中供应商的响应内容低于单一来源文件要求的，协商小组不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。

七、方案

（一）服务方案

（二）质量及售后服务等

- 联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

与        就“某项目”（项目编号：某编号）的响应有关事宜，经充分协商一致，达成如下协议：

一、由     牵头，    参加，组成联合体共同参加本项目的单一来源活动。

二、       为本次响应的主体方，联合体以主体方的名义参加单一来源活动。主体方负责单一来源项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的单一来源活动，代理人在参加单一来源活动过程中所签署的一切文件和处理与本次单一来源活动的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体成交，则主体方负责       等工作；参加方负责       等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中参加单一来源活动，也不得组成新的联合体参加本项目单一来源活动。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之     。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之     。

七、未成交，本协议自动废止。

主体方：（公章）                       参加方：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

签订日期:      年   月   日

# 额外附件（无需编入响应文件）

第     轮报价函

致 ：( 采购人名称 )

1、我方愿在前一轮响应（响应文件）报价的基础上再次让利，让利后响应报价为人民币        元。如果我方有幸成为成交单位，报价费用为所委托项目范围内全部工作，该费用不再调整。

2、其他部分与响应性文件内容一致。

供应商：（盖公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

注：

（1）最终报价单位为元，最多保留两位小数。

（2）各供应商单独备足空白“报价函”并加盖单位公章及签字，用于多次报价时填写。