六安市叶集区人民医院（市六院）史托斯内窥镜摄像头和4条硬镜维修询价附件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 故障内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | STORZ | H3-Z | 蓝色调节环无法使用，图像无法放大缩小 |  |
| 2 | 腹腔镜 | STORZ | 260003 BA | 镜片有裂纹，部分图像模糊 |  |
| 3 | 输尿管镜 | WORF | 8703.534 | 图像完全模糊 |  |
| 4 | 鼻窦内窥镜 | 沈大 | J0200E | 图像完全模糊 |  |
| 5 | 30°关节镜 | Smith & Nephew | REF72202087 | 手术前正常，手中图像模糊，猜测密封不好 |  |